# 温环瓯建〔2024〕35号

关于温州市中医院景山康复院区提升拆扩建工程环境影响报告表的批复

温州市中医院：

由浙江中蓝环境科技有限公司编写的《温州市中医院景山康复院区提升拆扩建工程环境影响报告表》已收悉。我局依据《中华人民共和国环境保护法》第十九条第一款，《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条，《建设项目环境保护管理条例》第九条、第十二条等有关规定对该项目进行了审查，批复如下：

一、原则同意环评的结论与建议，要求建设单位逐项予以落实。

二、项目位于温州市瓯海区景山街道雪山路338号。项目四至关系、主要医疗设备详见环评。不得擅自扩大经营规模、增加医疗设备。

三、项目污染物排放执行标准

（一）项目废水污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构预处理标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中标准限值）。

（二）项目污水处理站周边大气污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001)中型规模标准。

（三）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。

（四）危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)有关规定，其中污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005)表4医疗机构污泥控制标准。

四、施工期主要污染防治措施

施工期间施工人员生活污水纳入附近现有生活设施；施工废水预处理后上清液回用，沉淀淤泥定期清运处理；采用低噪声的机械设备，噪声达标排放；做好施工过程中扬尘防治、水土保持措施；施工过程产生的建筑垃圾应回收综合利用或定期收集清运。

五、营运期主要污染防治措施

（一）必须落实医疗废水和生活污水处理设施，废水处理达标后排入市政排污管网至污水处理厂。

（二）污水处理站按环评和《医院污水处理工程技术规范》要求设计，落实密闭措施；食堂油烟废气经油烟净化器处理达标后，由专用烟道引至屋顶合适位置排放；以上废气按环评要求落实集气率和去除率。

（三）优化设备布局，风机等设隔声消音减振措施，确保噪声达标。

（四）一般固体废弃物要设专门堆场分类集中堆放，合理回收综合利用或及时清运处理；医疗废物、污泥等危险废物应委托具有危险废物处理资质的单位处理处置。

六、加强污染治理设施的运行管理建立技术档案，定期对治理设施和医疗设备进行日常维护管理，加强人员操作管理，杜绝污染事故的发生。

七、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

八、建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；其配套建设的环保设施经验收合格，方可正式投入使用。

九、若你单位对本审批意见不服，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

二○二四年三月二十六日

温州市生态环境局                2024年3月26日印发

（共印10份）