中共温州市瓯海区郭溪街道工作委员会文件

瓯郭工委〔2018〕70号

★

关于印发《郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治攻坚行动实施方案》的通知

任桥村、凰桥村、各有关职能科室（站所）：

《郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治攻坚行动实施方案》已经街道党工委、办事处同意，现印发给你们，请认真组织实施。

中共温州市瓯海区郭溪街道工作委员会

温州市瓯海区人民政府郭溪街道办事处

2018年10月18日

郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患

集中整治攻坚行动实施方案

为认真落实市、区平安创建“百日攻坚”誓师大会精神，深刻吸取仙岩“10·6”火灾事故教训，全面贯彻党的十九大和省、市、区关于安全生产和消防安全工作的各项决策部署，坚决遏制较大以上事故发生，确保辖区平安稳定，街道党工委、办事处决定开展任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治攻坚行动，特制定本方案。

一、工作目标

紧紧围绕事故起数和亡人数“双下降”目标，以生产、储存、经营易燃易爆物品的企业、商店、仓库、场所和居住出租房为重升”等硬要求，在任桥村、凰桥村消防安全和安全生产相关所有行业（领域）开展专项攻坚，最大限度地消除事故隐患和风险，确保该区域安全形势稳定好转。在集中整治攻坚行动期间绝不允许发生亡人火灾和安全生产事故，如有发生，将从严从重予以追究责任。

二、行动时间

2018年10月10日至2018年12月31日。

- 主要任务

（一）企业安全生产整治。任桥村、凰桥村要以网格为单位，以任桥旧工业区为重点区域，全面排查整治企业存在的安全生产隐患及问题，除设置在违法建筑或未经审批为暂缓取缔的民房或危房内的企业一律取缔外，其他场所企业尤其是亩均税收1万元以下的企业同步为重点治理对象，重点治理内容如下：一是占用消防通道或影响安全的违章，一律拆除；二是“三合一”企业，一律取缔；三是单间通天房式狭窄拥挤生产企业，一律取缔；四是独门独户的企业一律按规定安装电瓶车充电装置；五是厂房内每个生产平面必须符合有两张不同方向的实体砖混楼梯，而且生产车间和楼梯间防火防烟须分隔完全，一楼楼梯口必须直通室外；六是喷漆室、喷漆房、调漆室的墙体、天花板、地坪及通风、排风管道应采用不燃、难燃材料或组件建造。其中：喷漆室、喷漆房、调漆室与其他作业场所应采取不燃烧体隔离措施隔开，并采用外开、常闭式防火门；七是喷漆区、喷漆室、喷漆房、调漆室以及油漆和稀释剂等危化品仓库、中间仓库的电气设备设施应采用防爆型（爆炸危险区域按规范确定），电线敷设应符合防爆要求（如穿镀锌钢管保护）；八是喷漆区、喷漆室、喷漆房、调漆室、刷胶场所、油漆和稀释剂等危化品仓库、中间仓库应设置强制通风设施（喷漆室还应装设水幕吸收设施），确保正常运转。大型喷漆室宜设置可燃气体报警装置；九是油漆、树脂（鞋胶）、稀释剂等危化品必须存放在专用仓库，与周边保持足够间距或采取防火墙等隔离；喷漆作业现场存放量一般不超过当班用量，且盛装于相对密闭的金属容器内；使用的树脂（鞋胶）等危险化学品必须是经国家批准企业生产的鞋胶且张贴安全标签，附带危险化学品安全技术说明书；十是应设置醒目的危化品安全周知卡、管理制度、操作规程和禁止烟火等警示标志；作业人员必须佩戴个体防护用品；十一是水幕喷漆室、通风管道必须定期清理（指定专人负责），涂料残留物过多时不得组织喷漆作业；十二是喷淋、灭火器、水喉等消防设施要按规定配备齐全，定期检查记录其完好性；车间设备设施设置规范，物品堆放整齐，设置明显疏散指示标识和应急照明灯，同时不得在通道上设置隔栅、门、铁丝网、防盗窗及加锁，确保疏散通道畅通；十三是电气设备符合国家标准或行业标准，无私拉乱接，设置穿管保护和漏电保护器，闸刀要有防护罩。企业排查情况由网格指导员统一于10月25日下班前上报安监所汇总备案。（安监所牵头，行政执法中队、消防管理站、区税务局管理三科、三溪税务所、新桥供电所等配合，任桥村、凰桥村具体负责）

（二）合用场所消防安全整治。合用场所重点整治阁楼住人，物理隔断不到位，消防器材不足等消防安全隐患突出问题。具体内容如下：一是重点清理制鞋、制衣、海绵、鞋底、油墨、油漆、印刷、纺织、包装（生产加工），广告制作（生产加工）、电瓶车、冷库、电子加工、打火机、眼镜、危化品、燃气油料及烟花爆竹等18类生产、储存经营场所与居住出租房设置在同一建筑内；二是存在影响安全的违法建筑，一律拆除；三是对于前期已整改完毕的合用场所，及时督促业主为防火门安装河门器，门上张贴醒目的“常关”字样荧光标识；四是对还未进行分隔的督促业主采用不开设门窗洞口的实体墙进行物理分隔，生活区域必须独立设置安全出口，发现物理分隔不到位或2层以上居住部分未设置独立安全出口的，一律予以关停；五是对拒不整改合用场所火灾隐患且擅自拆封使用的业主，一律予以行政拘留；六是督促合用场所的生产、储存、经营区域加装智能感烟探报警器、简易喷淋设施和漏电保护开关，保证智能报警器接入消防管理综合应用平台，确保发生火灾时第一时间报警和提醒住户。合用场所排查情况由网格指导员统一于10月25日下班前上报消防管理站汇总备案。（消防管理站牵头，新居所、行政执法中队、综治办、派出所、安监所、新桥供电所等配合，任桥村、凰桥村具体负责）

（三）出租房消防安全整治。出租房整治重点区域为任桥移民区和凰桥全域，重点整治用电用火安全，电动车安全，疏散通道、安全出口不足、消防器材不足等消防安全隐患突出问题，在历年整治的基础上，采取 “回头看”的方式，严格落实整改措施。具体内容如下：一是居住出租房的每个居室人均使用面积不得少于4平方米，每个房间住宿不得超过2人（与承租人有法定赡养、抚养和扶养义务关系的除外）。二是“通天房”式居住出租房的楼梯间要加装智能感烟探测报警器，并保证接入消防管理综合应用平台。三是要进一步规范“消防四要件”配置，逃生绳、逃生面罩、手电筒、灭火器等设施放置在房间醒目位置。四是强化房东对流动人口和出租房的主体责任。严格落实居住出租房“十要十禁”，特别是承租居住人员要登记；电线要套管并安装漏保开关，厨房要用实体墙、防火门分隔，公共厨房要加装“二器一喷淋”。禁止在居室、通道、楼梯间停放充电电瓶车和设置厨灶；禁止使用电热棒等大功率速热不安全电器。五是对拒不整改居住出租房火灾隐患且擅自拆封使用的房东，一律予以行政拘留。六是强化辖区企业及社区的微型消防管理站建设，充分利用微型站、平安巡防队伍等力量加强夜间重点时段（晚8时至次日5时）巡岗巡防巡逻。出租房排查情况由网格指导员统一于10月25日下班前上报新居民所汇总备案。（新居所牵头，消防管理站、行政执法中队、综治办、派出所、安监所、新桥供电所等配合，任桥村、凰桥村具体负责）

（四）电动自行车消防安全整治。加大对电动自行车违规停放、违规充电等行为的整治力度，禁止私拉乱接“飞线”充电，对停放在居住出租房、合用场所安全出口、疏散通道的电动自行车，一律予以拖移车辆并顶格处罚。认真落实市、区关于“电动自行车智能充电桩全覆盖”的目标，任桥村、凰桥村要在11月底前完成全区100%电动自行车智能充电桩建设任务，其中10人以上居住出租房的智能充电桩必须全部安装到位。要严格按照《电动自行车集中安全充电点消防安全技术要求》（温瓯消安委办〔2018〕26号）进行建设：一是集中安全充电点不应占用防火间距、消防车道和消防车登高操作场地，不应妨碍消防车操作和影响室外消防设施的正常使用；二是集中安全充电点应配置灭火器，每2具灭火器为1个配置点，配置点间距不应大于20米；三是建筑构件不得使用木材、泡沫夹心板等易燃可燃材料；四是外墙安装式充电点的贴临外墙不应开设门、窗、洞口，确实需要开启的，工厂、车间区域的外墙安装式充电点应在下班后自动断电，民宅、住宅楼、居住出租房区域的外墙安装式充电点应在晚12时至早6时自动断电；五是电瓶车智能充电桩要接入消防管理综合应用平台；六是要建立日常消防管理和防火巡查制度，明确专人负责，定期开展检查巡查，在充电区域设立相关制度牌。（新居所牵头，消防管理站、行政执法中队、综治办、派出所、安监所、新桥供电所等配合，任桥村、凰桥村具体负责）

（五）流动人口管理提升。任桥村、凰桥村要狠抓社会治理工作，打造良好治安秩序，特别要对任桥工业区和移民区进行流动人口管理提升。重大火灾隐患集中整治攻坚行动期间，实行24小时专班巡逻制度（见附表7-8），对发现的问题和隐患第一时间予以处置和上报。要建立健全企业外管员、出租房管理员联络制度和流动人口管理微信工作群，提高企业外管员和出租房管理员的自主申报意识，落实管理流动人口的主体责任，提高流动人口信息“三率”水平，确保重点人员信息不漏登。建立纠纷信息排查体系，核定30名员工及以上企业增设一名兼职网格员，加强对外来人口的信息排查，及时掌握各项信息，实现舆情和动态在第一时间掌握，矛盾和纠纷基本在企业内部得到化解；最终实现“小事不出企业，大事不出街道”。（新居所牵头，综治办、安监所、消防管理站、派出所等配合，任桥村、凰桥村具体负责）

（六）开展违法建筑拆除行动。按照“杜绝增量、削减存量、健全机制、确保长效”的总体目标，深入开展任桥村、凰桥村违法建筑集中治理行动，对存在影响安全生产和消防安全的违法建筑一律拆除。确保今年12月底前任桥村、凰桥村违法建设实现“增量严格禁止、存量基本整治”，让居民生活更加安全、方便、舒适。（行政执法中队牵头，综治办、安监所、消防管理站、新居所、派出所、新桥供电所等配合，任桥村、凰桥村具体负责）

（七）其他安全生产领域整治攻坚。开展燃气使用安全专项整治，开展用气行为安全检查，落实瓶装燃气实名制销售和信息化管理，做好城镇燃气输送管线安全整治，由行政执法中队牵头；道路交通领域，完善货车、工程车等重点车辆安全装置提升，加强对超载、超速等违法行为查处力度，由交警四大队六中队牵头；全面排查整治特种设备安全隐患，督促锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备使用单位开展隐患自查自纠，由质监所牵头。高层建筑、建筑施工、城乡危旧房、旅游等重点领域由相关职能科室（站所）牵头开展整治。

四、实施步骤

专项整治行动从2018年10月10日起至12月底结束，分三个阶段进行。

（一）动员部署及排查摸底阶段（2018年10月10日起至10月25日）。严格按照相关要求，进一步明确重点、强化措施、健全机制。组织各相关职能科室（站所）、任桥村、凰桥村所有网格指导员、网格长、专职网格员、企业负责人、安全生产社会化服务中介机构、合用场所业主、出租房房东、二房东等召开动员大会进行动员部署；同时，通过各种形式进行广泛宣传教育，争取辖区企业、群众的理解和支持，形成强大的舆论声势，为整治工作创造良好的社会环境。全面排查辖区内所有企业、合用场所、出租房，建立底册清单，确保不漏登漏排，建立好一户一档的台帐资料。

（二）全面整治提升阶段（2018年10月26日至11月30日）。根据第一阶段全面排查摸底的情况，由网格指导员、网格长、专职网格员牵头，各相关职能科室（站所）全程参与，采取逐家逐户的方式对辖区内的企业、出租房、合用场所开展全面整治，彻底消除隐患。对存在安全隐患的各类场所，要依法责令限期整改；对未在规定期限内整改到位的，依法予以停业整顿并处罚；对不具备安全条件且难以整改到位的，要坚决依法予以关闭取缔。

（三）审查验收阶段（2018年12月1日至12月31日）。集中整治结束后，要组织对任桥村、凰桥村所有企业、出租房、合用场所整治情况进行逐家逐户验收，形成整治报告，确保整治成效。同时要对此次专项整治工作进行认真总结，提炼先进经验、做法、措施以及治理成果，建立健全安全生产和消防安全长效监管机制。

五、工作要求

（一）提高认识、加强领导。成立以办事处主任林建勇为组长的郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治攻坚行动领导小组（具体见附件1），全面负责组织、领导和协调推进专项行动的各项工作。任桥村、凰桥村和各职能科室（站所）要充分认识开展此次整治行动的重要意义，将其作为加强隐患排查整治、夯实事故防控基础、建立长效机制的重要举措，迅速制定实施方案，动员部署落实，确保行动取得实际成效。

（二）铁腕排查、彻底整治。任桥村、凰桥村和各职能科室（站所）要牢固树立“隐患就是事故”理念，对重大安全隐患实行“零容忍”，坚决落实排查责任，做到“横向到边、纵向到底”，做到谁排查、谁负责，谁整改、谁负责，确保不走过场、不留隐患。全面落实全科网格管理要求，网格指导员、网格长每周各不少于3个半天下网格开展工作，专职网格员日在线时长不少于4小时，日在岗轨迹巡查不少于3公里，网格指导员、网格长、网格员都要及时处置所辖网格简易事件和一般安全隐患整改。街道每两周至少安排一次全员安全生产和消防安全夜查行动（原则上安排在周一晚上6:00-9:00），并将夜查结果汇总至专项行动领导小组办公室予以通报。要将任桥、凰桥专职巡逻队日常巡查和志愿者平安大巡防与消防安全和安全生产排查整治结合起来，发现问题和隐患一律要及时处置和上报。专项行动期间实行消防安全和安全生产重点领域隐患排查整治情况“日报告”“周报告”制度（见附件3-6），报表由相关负责人签字后上报。安监所、消防管理站、新居所、派出所要切实履行安全生产、消防安全监管责任，对拒不整改隐患的要严厉打击，执行必罚、必拘、必捕、必判、必究“五必”工作机制，全力打造“最严安全监管区”。

（三）强化督查、落实责任。街道安委办、消安委、新居所要按照“一周一督查、一周一通报”的要求对专项行动开展情况进行常态化督导检查，检查情况纳入相关村平安考核负面清单扣分内容及四季度考核成绩。要全面落实属地村和相关职能科室（站所）的监管责任，对工作落实不到位、推进缓慢的，特别是发生亡人及有影响的火灾事故的，严格依据消防安全责任制实施办法对相关责任人启动问责程序。实行网格指导员、网格长、专职网格员三者责任捆绑机制，街道纪工委、组织科要加大对街、村干部网格履职的监督检查和问责力度，全面筑牢基层网格阵地。网格员对网格内居住出租房、合用场所的消防安全隐患未排查到位的，必须予以辞退；凡是居住出租房、合用场所发生火灾的，必须对相关责任人予以约谈；居住出租房、合用场所发生亡人火灾的，必须从严从重追究相关人员责任。

（四）加强宣传、强化培训。建立任桥村、凰桥村企业、出租房、合用场所整治宣传培训样板示范点，组织企业负责人、房东进行现场教学，明确整治标准，压实主体责任。要充分利用凰桥“消防之家”培训体验场馆，组织员工、房东、租客和群众开展“警示性”宣传教育和“体验式”培训，重点培训“消防四要件”使用和逃生自救技能，教育普及安全用火、用电、用气和逃生自救、报警、疏散常识。安监所、新居民所、消防管理站、妇联等科室（站所）要适时组织开展大型宣传培训活动，重点对全街道消防安全和安全生产网格工作人员开展一次轮训，全面提高网格干部的业务能力。

附件：1. 郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治攻坚行动领导小组

2. 居住出租房、合用场所消防安全“十个一律”及提升改造五项要求

3. 郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治攻坚行动日报表

4. 郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治攻坚行动排查整治周报表（居住出租房）

5. 郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治攻坚行动排查整治周报表（合用场所）

6. 郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治攻坚行动排查整治周报表（电动自行车安全充电点）

7.  重大火灾隐患集中整治攻坚行动巡逻安排表（任桥村）

8.  重大火灾隐患集中整治攻坚行动巡逻安排表（凰桥村）

9. 任桥村、凰桥村重点隐患整治清单

附件1

郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治攻坚行动领导小组

组  长：林建勇

副组长：汪晓春、王达武、柯晓策、李永国

成  员：黄星翔（党政办）、李伟健（纪工委）、陈超超（组织科）、贾景（社会事务办）、章神秘（综治办）、谢瑜（经发办、任桥驻村）、吴胜春（城建办）、周文达（行政执法中队）、何财策（交通管理站）、周欢（环保所）、潘秋雅（安监所）、叶康迁（市场监管所）、王少立（质监所）、郑益成（农办）、李建丰（消防管理站）、陈益琦（派出所）、金依凡（交警四大队六中队）、陈林（土地所）、陈志武（规划所）、刘一峰（新桥供电所）、杨勇（区税务局管理三科）、李肖忠（三溪税务所）、贾胜忠（凰桥驻村）、任华奇（任桥村）、诸葛胜锋(任桥村）、赵海和（凰桥村）、张信达（凰桥村）

领导小组下设办公室（设在街道消安委办公室），汪晓春副书记为办公室主任，李建丰、潘秋雅、陈益琦任办公室副主任。

设立三大攻坚专班：

一、网格督查巡查专班

组长：汪晓春

副组长：王达武、黄荣芳

成员：黄星翔、章神秘、潘秋雅、李建丰、李伟健、陈超超

二、企业安全生产整治攻坚专班

组长：王达武

副组长：柯晓策、李永国

成员：潘秋雅、陈益琦、李建丰、周文达、杨勇、李肖忠、谢瑜、胡淼、叶成、胡建润、林金春、贾胜忠、林建捧、叶卉、卢广、任华奇、诸葛胜锋、赵海和、张信达

三、合用场所、居住出租房、流动人口、电动自行车消防安全整治攻坚专班

组长：汪晓春

副组长：柯晓策、李永国

成员：章神秘、陈益琦、李建丰、周文达、谢瑜、胡淼、叶成、胡建润、林金春、贾胜忠、林建捧、叶卉、卢广、任华奇、诸葛胜锋、赵海和、张信达

附件2

居住出租房、合用场所消防安全“十个一律”及提升改造五项要求

一、居住出租房、合用场所消防安全“十个一律”七项刚性标准

（一）违法建筑一律不得用于出租。

（二）易燃易爆物品的生产、储存、经营场所（包括制衣、制鞋、印刷、纺织、危化品、燃气油料及烟花爆竹等）一律不得有人员居住。

（三）生产、储存、经营场所与居住部分合用，必须设置混凝土楼梯和采用混凝土楼板和砖墙彻底物理分隔；确需开门，采用钢制防火门。

（四）三层以上（含）的居住出租房应设置混凝土楼梯、设有楼顶疏散条件和配置逃生绳等措施。

（五）居住出租房及合用场所的电气线路应采用暗敷或阻燃套管保护。安装带有漏电保护装置的空气开关。

（六）居住出租房的居住间内设置灶间、厨房的，应采用实体墙与其他部分完全分隔。

（七）有电瓶车的居住出租房应专门设置电瓶车充电区域和相关装置，充电区域采用实体墙与其他区域进行分隔，或安装简易喷淋装置。

二、居住出租房、合用场所消防安全五项改造提升要求

（一）出租房的每个居室人均使用面积不得少于4平方米，每个房间住宿不得超过2人。

（二）30人以上的居住出租房一律设置独立式火灾探测报警器和火灾手动报警警铃。

（三）30人以上的居住出租房内集中使用明火灶具的，厨房应设置简易喷淋装置。

（四）生产加工、储存易燃可燃物品的合用场所应设置水喉和独立式火灾探测报警器。

（五）居住出租房一律不得设在地下室、半地下室内。

附件3

郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治攻坚行动日报表

村（盖章）：       驻村组长（签字）：       村书记（签字）：      村主任（签字）：

| 重点行业 领域 | 活 动 情 况 |
| --- | --- |
|  | 检查数 （家） | 查处非法违法行为（条） | 停产 整顿 （家） | 关闭 取缔 （家） | 经济 处罚 （家） | 整治 提升 （家） | 追究行政责任（人） | 追究刑事责任（人） |
|  | 当日 | 累计 | 当日 | 累计 | 当日 | 累计 | 当日 | 累计 | 当日 | 累计 | 当日 | 累计 | 当日 | 累计 | 当日 | 累计 |
| 居住出租房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合用场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高层建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员密集场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危化、非煤矿山、烟花爆竹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉氨制冷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金属加工涉及可燃爆粉尘行业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他工矿商贸企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电动自行车 | 电动自行车违规停放、违规充电行为当日处罚 件，累计 件。 |
| 影响安全的违法建筑 | 当日拆除 处 平方米，累计 处 平方米。 |

报送时间：2018年    月    日

备注：任桥村、凰桥村于每日下午3时前，将统计表盖章扫描报送至郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治攻坚行动领导小组办公室汇总报街道主要领导和分管领导。（联系人：陆金超，联系电话，13858703919）。

附件4

郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治攻坚行动排查整治

周报表（居住出租房）

| 序号 | 名称 | 地址 | 排查人 | 责任人 | 火灾隐患 | 房间数 | 人数 | 是否完 成整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否符合七项刚性标准 | 是否完成五项提升 | 是否完成“厂改房”改造 | 逃生绳是否符合要求（固定位置、粗细、是否打结） | “四要件”是否放置在房间醒目位置 | “通天式”居住出租房的楼梯间是否安装智能报警 | 报警信号同步接入消防管理综合应用平台 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

村：             驻村组长（签字）：       村书记（签字）：      村主任（签字）：      报送时间：2018年    月    日

网格员（签字）：          网格长（签字）：          网格指导员（签字）：           联系领导（签字）：

备注：任桥村、凰桥村于每周五下午3时前，将统计表盖章扫描报送至郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治攻坚行动领导小组办公室汇总报街道主要领导和分管领导。（联系人：黄建舜，联系电话，13868656987）。

附件5

郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治攻坚行动排查整治

周报表（合用场所）

村（盖章）：              驻村组长（签字）：       书记（签字）：        主任（签字）：       报送时间：2018年    月    日

| 序号 | 名称 | 地址 | 排查人 | 责任人 | 火灾隐患 | 是否完 成整改 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 18类禁止合用的场所是否清人或清物 | 是否符合七项刚性标准 | 是否完成五项提升 | 物理分隔是否符合要求 | 防火门是否安装闭门器 | 是否加装漏电保护开关 | 门上是否张贴“常关”字样的荧光标识 | 生产、储存区域是否安装智能报警 | 报警信号同步接入消防管理综合应用平台 | 生产、储存、经营区域是否加装简易喷淋设施 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

网格员（签字）：         网格长（签字）：         网格指导员（签字）：         联系领导（签字）：

备注：任桥村、凰桥村于每周五下午3时前，将统计表盖章扫描报送至郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治攻坚行动领导小组办公室汇总报街道主要领导和分管领导。（联系人：陈金花，联系电话，13676566017）。

附件6

郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治专项行动排查整治

周报表（电动自行车安全充电点）

村（盖章）：            驻村组长（签字）：       书记（签字）：        主任（签字）：       报送时间：2018年    月    日

| 序号 | 充电点地址 | 充电口数量 | 选点是否合理 | 灭火器是否配置 | 构筑物材料是否安全 | 是否接入消防管理综合应用平台 | 外墙是否开设门、窗、洞口 | 是否有自动断电功能（晚12时至早6时） | 是否建立日常消防管理和防火巡查制度，明确专人负责，定期开展检查巡查 | 是否在充电区域设立相关制度牌 | 占总任务量比重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

网格员（签字）：          网格长（签字）：          网格指导员（签字）：           联系领导（签字）：

备注：任桥村、凰桥村于每周五下午3时前，将统计表盖章扫描报送至郭溪街道任桥村、凰桥村重大火灾隐患集中整治专项行动领导小组办公室汇总报街道主要领导和分管领导。（联系人：黄建舜，联系电话，13868656987）。

附件7    重大火灾隐患集中整治攻坚行动巡逻安排表（任桥村）

| 班次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村两委干部 8:30-17:30 | 李和忠 13587878565 | 郑雷 13806874918 | 凌晓琼 13968832732 | 林冬和 13857786558 | 任华奇 13567760009 | 诸葛胜锋 13780111577 | 高晨霞 15067755999 |
| 20:00-24:00 | 吴忠义 13806880010 严立高 15858834290 | 任美华 13587869161 诸葛春跃 13616771409 | 徐立国 13777755780 赵东库 15068459971 | 吴忠义 13806880010 严立高 15858834290 | 任美华 13587869161 诸葛春跃 13616771409 | 徐立国 13777755780 赵东库 15068459971 | 吴忠义 13806880010 严立高 15858834290 |
| 00:00-8:30 | 徐立国 13777755780 赵东库 15068459971 | 吴忠义 13806880010 严立高 15858834290 | 任美华 13587869161 诸葛春跃 13616771409 | 徐立国 13777755780 赵东库 15068459971 | 吴忠义 13806880010 严立高 15858834290 | 任美华 13587869161 诸葛春跃 13616771409 | 徐立国 13777755780 赵东库 15068459971 |
| 平安志愿者大巡防 （17:30-21:00） | 胡年华 18367711933 季晓雪 13706653517 | 陈晓平 15957798983 周建华 15957797125 | 徐秀钗 13325774681 黄嫦婵 1505870787 | 林建微 13857701939 陈晓群 15867759733 | 邱定花 13326198713 胡连盈 15158433039 | 凌碧华 13695607992 徐云云 18968816028 | 蔡洪钗 15068251051 郑爱聪 13968832732 |
|  | 村干部、党员、村民代表、基层民兵连成员、企业负责人、企业消防安全管理员、出租房房东等人员组成。 |

附件8    重大火灾隐患集中整治攻坚行动巡逻安排表（凰桥村）

| 班次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村两委干部 8:30—17：30 | 赵海和 13968999995 | 张信达 18906654486 | 张文武 13706650805 | 陈志义 13706656668 | 赵武义 13806896612 | 叶飞 13806896586 | 诸月和 13858886096 |
| 20:00-24:00 | 林晓云 任武达 叶新苗 15957795661 | 林晓云 任武达 叶新苗 15957795661 | 林晓云 任武达 叶新苗 15957795661 | 林晓云 任武达 叶新苗 15957795661 | 林晓云 任武达 叶新苗 15957795661 | 林晓云 任武达 叶新苗 15957795661 | 林晓云 任武达 叶新苗 15957795661 |
| 00:00-8:30 | 杨爱华 周克坚 仇晓林 13868656873 | 杨爱华 周克坚 仇晓林 13868656873 | 杨爱华 周克坚 仇晓林 13868656873 | 杨爱华 周克坚 仇晓林 13868656873 | 杨爱华 周克坚 仇晓林 13868656873 | 杨爱华 周克坚 仇晓林 13868656873 | 杨爱华 周克坚 仇晓林 13868656873 |
| 平安志愿者大巡防 （17:30-21:00） | 带队人：叶松国13806894185 村干部、党员、村民代表、基层民兵连成员、企业负责人、企业消防安全管理员、出租房房东等人员组成。 |

附件9               任桥村、凰桥村重点隐患整治清单

1.出租房隐患整治清单

| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出租房 | 任桥街57号 | 砖混 | 3 | 5 | 1.2.3 | 消防器材不足，使用明火 | 楼顶不通，安装逃生梯，按要求配置灭火器 | 胡建润 | 11月底 |
| 2 | 出租房 | 任桥街43号 | 砖混 | 5 | 33 | 1.2.3.4.5 | 电线未套管，使用明火，四要件不足 | 1楼电线采用PVC套管，厨房未安装防火门 | 胡建润 | 11月底 |
| 3 | 出租房 | 育英路7号 | 砖混 | 1 | 1 | 1 | 消防器材不足，使用明火 | 居厨合一，明火灶具搬离或改用电磁炉，配置一个灭火器 | 胡建润 | 11月底 |
| 4 | 出租房 | 任桥街39-41号 | 砖混 | 3 | 4 | 2.3 | 电线未套管，使用明火，无消防器材 | 楼梯口煤气搬掉，按要求配置灭火器、 防烟面具 | 胡建润 | 11月底 |
| 5 | 出租房 | 任桥街43号 | 砖混 | 33 | 5 | 1.2.3.4.5 | 电线未套管，使用明火，无消防器材 | 1楼电线采用PVC套管，公共厨房换防火门 | 胡建润 | 11月底 |
| 6 | 出租房 | 任桥街65号 | 砖混 | 6 | 3 | 1.2.3 | 楼顶不通，未安装逃生梯，无烟雾报警器，防烟面罩 | 楼顶不通，要求做逃生梯，按要求配置消防四要件 | 胡建润 | 11月底 |
| 7 | 出租房 | 任桥街75号 | 砖混 | 7 | 3 | 1.2.3. | 楼顶不通，未安装逃生梯，四要件不足，厨房不是防火门 | 楼顶不通，未安装逃生梯，公共厨房换防火门 | 胡建润 | 11月底 |
| 8 | 出租房 | 任桥街89号 | 砖混 | 3 | 3 | 1.2.3. | 一楼通道明火灶具，四要件不足 | 一楼灶具搬离，按要求配置消防四要件 | 胡建润 | 11月底 |
| 9 | 出租房 | 任桥街85号 | 砖混 | 2 | 3 | 1.2.3. | 四要件全无 | 按要求配置消防四要件 | 胡建润 | 11月底 |
| 10 | 出租房 | 任桥街79号 | 砖混 | 4 | 3 | 1.2.3. | 楼顶不通，未安装逃生梯，厨房不是防火门 | 安装逃生梯，公共厨房换防火门 | 胡建润 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 11 | 出租房 | 任桥街77号 | 砖混 | 6 | 3 | 2.3. | 楼顶不通，未安装逃生梯，四要件不足 | 安装逃生梯，按要求配置消防四要件 | 胡建润 | 11月底 |
| 12 | 出租房 | 宏伟西路114号 | 砖混 | 5 | 3 | 1.2.3 | 电线未套管，使用明火，无消防器材 | 要求电线要套管，厨房要实体墙防火门隔离，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 13 | 出租房 | 宏伟西路116弄21号 | 砖木 | 3 | 2 | 1.2 | 电线未套管，使用明火，无消防器材 | 要求禁租 | 胡淼 | 11月底 |
| 14 | 出租房 | 宏伟西路116弄23号 | 砖混 | 3 | 2 | 1.2 | 消防器材不足，使用明火 | 要求煤气要搬掉，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 15 | 出租房 | 宏伟西路116弄31号 | 砖混 | 2 | 2 | 1.2 | 消防器材不足，使用明火 | 要求煤气要搬掉，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 16 | 出租房 | 宏新西路17号 | 砖混 | 53 | 5 | 2.3.4.5 | 消防器材不足，一楼楼梯口未实体墙隔离 | 要求一楼楼梯口实体墙隔离，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 17 | 出租房 | 任桥街226号 | 砖混 | 7 | 4 | 1.2.3.4 | 使用明火，无消防器材 | 要求煤气要搬掉，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 18 | 出租房 | 任桥街220号 | 砖混 | 9 | 6 | 2.3.4.5.6 | 电线未套管，使用明火，四要件不足 | 要求电线要套管，厨房要实体墙防火门隔离，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 19 | 出租房 | 宏伟西路55号 | 砖混 | 3 | 2 | 1.2 | 电线未套管，四要件不足，厨房未实体墙隔离 | 要求电线要套管，厨房要实体墙防火门隔离，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 20 | 出租房 | 宏伟西路2号 | 砖混 | 7 | 4 | 1.2.3.4 | 电线未套管，四要件不足，厨房未实体墙隔离 | 要求电线要套管，厨房要实体墙防火门隔离，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 21 | 出租房 | 宏伟西路8号 | 砖混 | 6 | 4 | 1.2.3.4 | 居厨合一，电线未套管，无消防器材 | 要求电线要套管，煤气要搬走，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 22 | 出租房 | 宏伟西路10号 | 砖混 | 6 | 4 | 1.2.3.4 | 居厨合一，电线未套管，无消防器材 | 要求电线要套管，厨房要实体墙防火门隔离，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 23 | 出租房 | 前垟路18-20号 | 砖混 | 9 | 5 | 2.3.4.5 | 电线未套管，使用明火，无消防器材 | 2楼通道使用明火灶具，2楼应急灯失效 | 林金春 | 11月底 |
| 24 | 出租房 | 前垟路63号 | 砖混 | 46 | 5 | 1.2.3.4.5. | 使用明火，无消防器材 | 空气开关换漏电保护器，厨房换防火门，按要求配置灭火器 | 林金春 | 11月底 |
| 25 | 出租房 | 前垟路67号 | 砖混 | 46 | 5 | 1.2.3.4.5 | 电线未套管，使用明火，无消防器材 | 电线采用PVC套管，厨房换防火门，按要求配置灭火器 | 林金春 | 11月底 |
| 26 | 出租房 | 前垟路73号 | 砖混 | 46 | 5 | 1.2.3.4.5 | 使用明火，无消防器材 | 公共厨房换防火门，按要求配置灭火器 | 林金春 | 11月底 |
| 27 | 出租房 | 前垟路18-20号 | 砖混 | 9 | 5 | 2.3.4.5 | 电线未套管，使用明火，无消防器材 | 2楼通道明火灶具搬离或改用电磁炉，2楼更换失效应急灯 | 林金春 | 11月底 |
| 28 | 出租房 | 龙河东路11号 | 砖混 | 2 | 2 | 1.2 | 电线未套管，通道使用明火，无消防器材 | 电线套管，通道明火搬离，配备消防器材 | 林金春 | 11月底 |
| 29 | 出租房 | 康宁东路7号 | 砖混 | 13 | 5 | 1.2.3.4.5 | 电线未套管，通道使用明火，无消防器材 | 电线套管，通道明火搬离，配备消防器材 | 林金春 | 11月底 |
| 30 | 出租房 | 龙河南路33号 | 砖混 | 28 | 5 | 1.2.3.4.5 | 消防器材不足，喷淋塑料管 | 配备消防器材，更换喷淋铁管 | 林金春 | 11月底 |
| 31 | 出租房 | 龙河南路30-31号 | 砖混 | 21 | 5 | 1.2.3.4.5 | 缺少无消防器材，喷淋塑料管 | 配备消防器材，更换喷淋铁管 | 林金春 | 11月底 |
| 32 | 出租房 | 龙河南路32号 | 砖混 | 7 | 5 | 1.2.3.4.5 | 电线未套管，四要件不足，电动车充电停放不规范 | 电线套管，四要件补齐，电动车规范停放 | 林金春 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 33 | 出租房 | 龙河南路35-37号 | 砖混 | 28 | 5 | 1.2.3.4.5 | 消防器材不足，喷淋塑料管 | 补齐消防器材，更换喷淋铁管 | 林金春 | 11月底 |
| 34 | 出租房 | 任桥街149号 | 砖混 | 8 | 4 | 3.4 | 消防器材不足，通道缺少 | 补齐消防器材，架设逃生梯 | 林金春 | 11月底 |
| 35 | 出租房 | 燎原东路16号 | 砖混 | 9 | 5 | 3.4.5 | 电线未套管，使用明火，无消防器材 | 电线套管，明火搬离，配备消防器材 | 林金春 | 11月底 |
| 36 | 出租房 | 王宅巷4弄13号 | 砖混 | 5 | 3 | 1.2.3 | 厨房未隔断，无消防器材 | 厨房实体隔断或搬离，配备消防器材 | 林金春 | 11月底 |
| 37 | 出租房 | 康宁东路53弄29号 | 砖混 | 9 | 3 | 1.2.3 | 电线未套管，厨未实体墙隔断，四要件不足 | 电线套管，厨实体墙隔断，补齐四要件 | 林金春 | 11月底 |
| 38 | 出租房 | 康宁东路53弄25号 | 砖混 | 5 | 3 | 1.2.3 | 电线未套管，喷淋塑料管，缺少消防器材 | 电线套管，喷淋换铁管，补齐消防器材 | 林金春 | 11月底 |
| 39 | 出租房 | 宏伟东路152号 | 砖混 | 8 | 5 | 1.4 | 电线未套管，使用明火，四要件不足 | 电线采用PVC套管，明火灶具搬离或采用电磁炉，按要求配置消防四要件 | 叶成 | 11月底 |
| 40 | 出租房 | 宏伟东路150号 | 砖混 | 13 | 5 | 1.3.5 | 电线未套管，四要件不足 | 电线采用PVC套管，按要求配置消防四要件 | 叶成 | 11月底 |
| 41 | 出租房 | 宏伟东路169号 | 砖混 | 9 | 2 | 1.2 | 电线未套管，使用明火，四要件不足 | 电线采用PVC套管，明火灶具搬离或采用电磁炉，按要求配置消防四要件 | 叶成 | 11月底 |
| 42 | 出租房 | 繁盛南路69号 | 砖混 | 4 | 5 | 4.5 | 5楼吊顶泡沫，5楼后阳台明火，灭火器不足，无防烟面具 | 5楼吊顶采用防火材料，5楼后阳台明火灶具搬离，改用电磁炉，配置灭火器、防烟面具 | 叶成 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 43 | 出租房 | 凤凰街215弄5-7号 | 砖混 | 9 | 1 | 1 | 电线私拉未套管，公共厨房无防火门隔断，无喷淋，无燃气报警器，烟感不足，隔层木板要拆除 | 电线套管，厨房安装防火门，安装喷淋和煤气泄露报警器，安装烟感，隔层木板要拆除 | 林建捧 | 11月底 |
| 44 | 出租房 | 凤凰街215弄7-9号 | 砖混 | 9 | 1 | 1 | 电线私拉未套管，使用明火，烟感不足，隔层木板要拆除，无灭火器 | 电线套管，改电磁炉，安装烟感，隔层木板要拆除，配备灭火器 | 林建捧 | 11月底 |
| 45 | 出租房 | 凤凰街215弄3号 | 砖混 | 9 | 1 | 1 | 吊顶未隔断，电线私拉未套管，公共厨房无防火门隔断，无喷淋，无燃气报警器，烟感不足，隔层木板要拆除 | 吊顶使用不燃材料隔断，电线套管，厨房安装防火门，安装喷淋和煤气泄露报警器，安装烟感，隔层木板要拆除 | 林建捧 | 11月底 |
| 46 | 出租房 | 后岸中路44号后面 | 砖混 | 3 | 1 | 1 | 吊顶未隔断，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 吊顶使用不燃材料隔断，改电磁炉，配备灭火器，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 47 | 出租房 | 后岸中路42号后面 | 砖混 | 3 | 1 | 1 | 吊顶未隔断，电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 吊顶使用不燃材料隔断，电线套管，改电磁炉，备灭火器，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 48 | 出租房 | 后岸中路40号后面 | 砖混 | 3 | 1 | 1 | 吊顶未隔断，电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 吊顶使用不燃材料隔断，电线套管，改电磁炉，备灭火器，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 49 | 出租房 | 后岸中路38号后面 | 砖混 | 3 | 1 | 1 | 吊顶未隔断，电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 吊顶使用不燃材料隔断，电线套管，改电磁炉，备灭火器，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 50 | 出租房 | 后岸中路34号后面 | 砖混 | 2 | 1 | 1 | 电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感，蓬布遮盖。 | 电线套管，改电磁炉，备灭火器，安装烟感，撤掉篷布 | 林建捧 | 11月底 |
| 51 | 出租房 | 后岸中路32号后面 | 砖混 | 3 | 1 | 1 | 吊顶未隔断，电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 吊顶使用不燃材料隔断，电线套管，改电磁炉，备灭火器，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 52 | 出租房 | 后岸中路30号后面 | 砖混 | 3 | 1 | 1 | 吊顶未隔断，电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 吊顶使用不燃材料隔断，电线套管，改电磁炉，备灭火器，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 53 | 出租房 | 后岸中路26号后面 | 砖混 | 3 | 1 | 1 | 使用明火,无烟感。 | 改电磁炉，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 54 | 出租房 | 后岸中路24号后面 | 砖混 | 3 | 1 | 1 | 吊顶未隔断，电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 吊顶使用不燃材料隔断，电线套管，改电磁炉，备灭火器，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 55 | 出租房 | 后岸中路2号 | 砖混 | 9 | 4 | 1.2.3.4 | 电线私拉未套管，阳台使用明火，公共厨房无燃气报警器，无灭火器，无烟感。 | 电线套管，改电磁炉，安装煤气泄漏报警器，备灭火器，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 56 | 出租房 | 后岸中路2弄12号 | 砖混 | 8 | 2 | 1.2 | 电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无应急灯，无烟感。 | 电线套管，改电磁炉，备灭火器，安装应急灯，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 57 | 出租房 | 后岸中路2弄10号 | 砖混 | 2 | 3 | 2.3 | 吊顶未隔断，电线私拉未套管，使用明火，无四要件，木楼板，木楼梯 | 禁租 | 林建捧 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 58 | 出租房 | 凤凰街205号以及后面 | 砖混 | 8 | 4 | 1.2.3.4 | 顶楼吊顶未隔断 | 吊顶使用不燃材料隔断， | 林建捧 | 11月底 |
| 59 | 出租房 | 凤凰街207号后面 | 砖混 | 1 | 1 | 1 | 吊顶未隔断，电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 吊顶使用不燃材料隔断，电线套管，改电磁炉，备灭火器，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 60 | 出租房 | 凤凰街209号后面 | 砖混 | 1 | 1 | 1 | 吊顶未隔断，电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 吊顶使用不燃材料隔断，电线套管，改电磁炉，备灭火器，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 61 | 出租房 | 凤凰街211号后面 | 砖混 | 1 | 1 | 1 | 吊顶未隔断，电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 吊顶使用不燃材料隔断，电线套管，改电磁炉，备灭火器，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 62 | 出租房 | 凤凰街201号后面 | 砖混 | 1 | 1 | 1 | 吊顶未隔断，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 吊顶使用不燃材料隔断，改电磁炉，备灭火器，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 63 | 出租房 | 凤凰横街35号后面2间 | 砖混 | 2 | 1 | 1 | 吊顶未隔断，电线私拉未套管，有一间木板隔楼住人，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 吊顶使用不燃材料隔断，电线套管，改电磁炉，备灭火器，安装烟感，木楼板房间禁租 | 林建捧 | 11月底 |
| 64 | 出租房 | 凤凰横街31号后面 | 砖混 | 1 | 1 | 1 | 电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 电线套管，改电磁炉，备灭火器，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 65 | 出租房 | 凤凰横街33号后面 | 砖混 | 1 | 1 | 1 | 吊顶未隔断，电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 吊顶使用不燃材料隔断，电线套管，改电磁炉，备灭火器，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 66 | 出租房 | 后岸中路2弄2号 | 砖混 | 1 | 2 | 1 | 电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感，无应急灯，无防烟面具木板隔层要拆除。 | 电线套管，改电磁炉，备灭火器，安装烟感，安装应急灯，安装防烟面罩，木板隔层要拆除 | 林建捧 | 11月底 |
| 67 | 出租房 | 凤凰街169号后面 | 砖混 | 6 | 2 | 1.2 | 使用明火，灭火器不足，烟感不足 | 改电磁炉，备灭火器，安装烟感 | 林建捧 | 11月底 |
| 68 | 出租房 | 燎原西路河边1号后 | 砖混 | 4 | 2 | 1.2 | 使用明火，四要件不足 | 改电磁炉，配置四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 69 | 出租房 | 燎原西路5号 | 砖混 | 1 | 2 | 1 | 电线未套管，使用明火，四要件不足 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 70 | 出租房 | 燎原西路21号 | 砖混 | 9 | 5 | 1.2.3.4.5 | 电线未套管，使用明火，四要件不足 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 71 | 出租房 | 燎原西路41号 | 砖混 | 3 | 2 | 1.2 | 电线未套管，使用明火，四要件不足 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 72 | 出租房 | 燎原西路47号 | 砖混 | 3 | 2 | 1.2 | 电线未套管，使用明火，四要件不足 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 73 | 出租房 | 燎原西路80号 | 砖混 | 5 | 5 | 1.4.5 | 1楼5楼电线私拉，居住间使用煤气，灭火器不足，逃生绳不足，应急灯不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足，电瓶车飞线充电。 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件，禁止出租房充电 | 卢广 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 74 | 出租房 | 燎原西路62号 | 砖混 | 7 | 5 | 2.4 | 未安装漏电保护器，安全出口堵塞，厨房未实体墙隔断，未安装防火门，未安装喷淋，未安装煤气泄漏报警器，灭火器不足，逃生绳不足，应急灯不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 安装漏电保护器，清理安全通道，厨房实体墙隔断，安装防火门，安装喷淋，安装煤气泄露报警器，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 75 | 出租房 | 燎原西路52号 | 砖混 | 4 | 2 | 1.2 | 电线私拉，居住间使用煤气，灭火器不足，应急灯损坏，烟雾报警器不足，飞线充电，通道堆放杂物。 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件，禁止出租房充电，清理安全通道 | 卢广 | 11月底 |
| 76 | 出租房 | 燎原西路48号 | 砖混 | 3 | 2 | 1.2 | 电线私拉，未安装漏电保护器，灭火器不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足，通道堆放杂物。 | 电线套管，安装漏电保护器，配备四要件，清理安全通道 | 卢广 | 11月底 |
| 77 | 出租房 | 燎原西路46号 | 砖混 | 4 | 2 | 1.2 | 电线私拉，灭火器不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 78 | 出租房 | 燎原西路44号 | 砖混 | 4 | 2 | 1.2 | 1楼阁楼住人，电线私拉，通道使用煤气，灭火器过期，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 阁楼搬离或者拆除，电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 79 | 出租房 | 燎原西路42号 | 砖混 | 4 | 2 | 1.2 | 电线私拉，灭火器不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 80 | 出租房 | 燎原西路24号 | 砖混 | 1 | 1 | 1 | 电线私拉，通道厨房，灭火器不足，烟雾报警器不足。 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 81 | 出租房 | 燎原西路38号 | 砖混 | 4 | 2 | 1.2 | 通道厨房，灭火器不足，无防烟面罩，烟雾报警器安装不到位。 | 改电磁炉，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 82 | 出租房 | 燎原西路40号 | 砖混 | 4 | 2 | 1.2 | 电线私拉，灭火器不足，防烟面罩不足。 | 电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 83 | 出租房 | 燎原西路36号 | 砖混 | 6 | 5 | 1.2 | 电线私拉，通道厨房，无防烟面罩，灭火器不足，烟雾报警器不足。 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 84 | 出租房 | 燎原西路34号 | 砖混 | 9 | 5 | 1.2.3.4 | 通道厨房，无防烟面罩 | 改电磁炉，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 85 | 出租房 | 燎原西路30号 | 砖混 | 3 | 2 | 1.2 | 四要件不足 | 配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 86 | 出租房 | 燎原西路70号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉，无灭火器烟感报警器。 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 87 | 出租房 | 燎原中路89号 | 砖混 | 6 | 5 | 1.2.3.4.5 | 电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 88 | 出租房 | 凰桥街21号 | 砖混 | 2 | 5 | 1 | 电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 89 | 出租房 | 凰桥街23号 | 砖混 | 2 | 5 | 1 | 电线未套管，使用明火，，灭火器不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 90 | 出租房 | 凰桥街27号 | 砖混 | 3 | 5 | 1 | 电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 91 | 出租房 | 凰桥街29号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 电线未套管，使用明火，，灭火器不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 92 | 出租房 | 凰桥街35号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 电线私拉，灭火器不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 93 | 出租房 | 凰桥街37号 | 砖混 | 4 | 5 | 1 | 电线私拉，灭火器不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 94 | 出租房 | 凰桥街41号 | 砖混 | 7 | 5 | 1.2.3.4.5 | 电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 95 | 出租房 | 凰桥街47号 | 砖混 | 4 | 5 | 1.2 | 电线未套管，使用明火，，灭火器不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 96 | 出租房 | 凰桥街49号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 电线私拉未套管，使用明火，无灭火器，无烟感。 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 97 | 出租房 | 凰桥街53号 | 砖混 | 2 | 5 | 1 | 使用明火，无灭火器，无烟感。 | 改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 98 | 出租房 | 燎原中路37号 | 砖混 | 9 | 5 | 2.3 | 使用明火，无灭火器，无烟感。 | 改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 99 | 出租房 | 凰桥街97号 | 砖混 | 10 | 5 | 1.2 | 使用明火，无灭火器，无烟感。 | 改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 100 | 出租房 | 凰桥街39号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 灭火器不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 101 | 出租房 | 凰桥街61号 | 砖混 | 2 | 5 | 1 | 灭火器不足，烟雾报警器不足，1楼后使用煤气。 | 改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 102 | 出租房 | 财洋街67号 | 砖混 | 10 | 5 | 3.5 | 公共厨房无实体墙隔断，未安装防火门，未安装煤气泄漏报警器，电商三合一，灭火器不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 厨房实体墙隔断，安装防火门，安装煤气泄露报警器，电商与出租房彻底隔断，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 103 | 出租房 | 凰桥街55号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 灭火器不足，烟雾报警器不足，使用煤气。 | 改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 104 | 出租房 | 凰桥街67号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 未安装漏电保护器，烟雾报警器不足。 | 安装漏电保护器，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 105 | 出租房 | 凰桥街83号 | 砖混 | 2 | 5 | 1 | 未安装漏电保护器，灭火器不足，应急灯不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足，1楼后使用煤气。 | 安装漏电保护器，配备四要件，改电磁炉 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 106 | 出租房 | 凰桥街30号 | 砖混 | 4 | 5 | 2 | 部分线路未套管，安全通道堵塞，居住间使用煤气。 | 线路套管，安全通道清理，改电磁炉 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 107 | 出租房 | 凰桥街59号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 灭火器不足，烟雾报警器不足，1楼后使用煤气。 | 改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 108 | 出租房 | 凰桥街20号 | 砖混 | 2 | 5 | 1 | 室内隔断未采用实体墙隔断，电线私拉，部分线路未套管，未安装漏电保护器，居住间就是用煤气，灭火器不足，烟雾报警器不足。 | 隔断到顶，电线套管，安装漏电保护器，改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 109 | 出租房 | 凰桥街42号 | 砖混 | 2 | 5 | 1 | 无漏保 四要件 煤气 电线私拉 未套管 | 电线套管，安装漏电保护器，改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 110 | 出租房 | 凰桥街46号 | 砖混 | 3 | 5 | 1 | 无漏保 四要件 煤气 电线私拉 未套管 | 电线套管，安装漏电保护器，改电磁炉，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 111 | 出租房 | 凤凰南路15号 | 砖混 | 1 | 5 | 2 | 电线未套管，使用明火，四要件不足 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 叶卉 | 11月底 |
| 112 | 出租房 | 凤凰西路132弄24号 | 砖混 | 8 | 6 | 2.3.4 | 电线未套管，使用明火，四要件不足 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 叶卉 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 113 | 出租房 | 凤凰南路11号 | 砖混 | 4 | 3 | 2.3 | 电线未套管，使用明火，，灭火器不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 叶卉 | 11月底 |
| 114 | 出租房 | 凤凰南路7号 | 砖混 | 5 | 3 | 1.2.3 | 电线未套管，使用明火，，灭火器不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 叶卉 | 11月底 |
| 115 | 出租房 | 凤凰南路9号 | 砖混 | 5 | 3 | 1.2.3 | 电线未套管，使用明火，，灭火器不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 叶卉 | 11月底 |
| 116 | 出租房 | 凤凰南路13弄6号 | 砖混 | 5 | 5 | 3 | 电线未套管，使用明火，，灭火器不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 电线套管，改电磁炉，配备四要件 | 叶卉 | 11月底 |
| 117 | 出租房 | 凤凰南路124弄12号 | 砖混 | 2 | 2 | 1.2 | 灭火器不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 配备四要件 | 叶卉 | 11月底 |
| 118 | 出租房 | 凤凰南路20号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 灭火器不足，防烟面罩不足，烟雾报警器不足。 | 配备四要件 | 叶卉 | 11月底 |

2.合用场所隐患整治清单

| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合用场所 | 凤凰街46号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 2 | 合用场所 | 凤凰街68号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 电线私拉未套管，四要件不足 | 电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 3 | 合用场所 | 凤凰街72号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 4 | 合用场所 | 凤凰街96号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 实体墙未隔断，四要件不足，无防火门 | 实体墙隔断，配备四要件，安装防火门 | 林建捧 | 11月底 |
| 5 | 合用场所 | 凤凰街124号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 6 | 合用场所 | 凤凰街121号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 7 | 合用场所 | 凤凰街131-133号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 8 | 合用场所 | 凤凰街155号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 9 | 合用场所 | 凤凰街170号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 电线私拉未套管，四要件不足，住人 | 1.电线套管，配备四要件，设立独立通道 2.店面不要出租 | 林建捧 | 11月底 |
| 10 | 合用场所 | 凤凰街180号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，住人 | 1.电线套管，隔断到顶，设立独立通道 2.店面不要出租 | 林建捧 | 11月底 |
| 11 | 合用场所 | 凤凰街177号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 12 | 合用场所 | 凤凰街198号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 13 | 合用场所 | 凤凰街200号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 14 | 合用场所 | 凤凰街188号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 15 | 合用场所 | 凤凰街191号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 16 | 合用场所 | 凤凰街212号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 17 | 合用场所 | 凤凰街197号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 18 | 合用场所 | 凤凰街201号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 19 | 合用场所 | 凤凰街214号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 20 | 合用场所 | 凤凰街237号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 21 | 合用场所 | 凤凰街247号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 22 | 合用场所 | 后半垟路16号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足，住人 | 1.电线套管，隔断到顶，配备四要件人员搬离 2.店面不要出租 | 林建捧 | 11月底 |
| 23 | 合用场所 | 后半垟路18号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足，住人 | 1.电线套管，隔断到顶，配备四要件人员搬离 2.店面不要出租 | 林建捧 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 24 | 合用场所 | 后半垟路13号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 电线私拉未套管，四要件不足 | 电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 25 | 合用场所 | 后半垟路15-17号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 电线私拉未套管，四要件不足 | 电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 26 | 合用场所 | 后半垟路19号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 电线私拉未套管，四要件不足 | 电线套管，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 27 | 合用场所 | 后岸中路28号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，四要件不足 | 隔断到顶，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 28 | 合用场所 | 后岸中路38号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，四要件不足 | 隔断到顶，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 29 | 合用场所 | 后岸中路42号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，四要件不足 | 隔断到顶，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 30 | 合用场所 | 后岸中路22号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，四要件不足 | 隔断到顶，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 31 | 合用场所 | 后岸中路16号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，四要件不足 | 隔断到顶，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 32 | 合用场所 | 后岸中路12号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，四要件不足 | 隔断到顶，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 33 | 合用场所 | 后岸中路10号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，四要件不足 | 隔断到顶，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 34 | 合用场所 | 后岸中路47号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，四要件不足 | 隔断到顶，配备四要件 | 林建捧 | 11月底 |
| 35 | 合用场所 | 凤凰横街9号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，四要件不足 | 隔断到顶，配备四要件 | 叶卉 | 11月底 |
| 36 | 合用场所 | 凤凰横街19号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，四要件不足 | 隔断到顶，配备四要件 | 叶卉 | 11月底 |
| 37 | 合用场所 | 凤凰横街31号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，四要件不足 | 隔断到顶，配备四要件 | 叶卉 | 11月底 |
| 38 | 合用场所 | 燎原中路82号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 39 | 合用场所 | 燎原中路84号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 40 | 合用场所 | 燎原中路90号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 41 | 合用场所 | 燎原中路92号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 42 | 合用场所 | 燎原中路94号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 43 | 合用场所 | 燎原中路98号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 44 | 合用场所 | 燎原中路72号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 45 | 合用场所 | 燎原中路82号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 46 | 合用场所 | 燎原中路88号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 47 | 合用场所 | 燎原中路106号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 48 | 合用场所 | 燎原中路140号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 49 | 合用场所 | 燎原西路2号边 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 50 | 合用场所 | 燎原西路1号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 未实体墙隔断，四要件不足 | 实体墙隔断，配备四要件， | 卢广 | 11月底 |
| 51 | 合用场所 | 燎原西路6号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 52 | 合用场所 | 燎原西路24号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 53 | 合用场所 | 燎原西路33号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 54 | 合用场所 | 燎原西路38-40号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 55 | 合用场所 | 燎原西路47-49号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 56 | 合用场所 | 燎原西路62-64号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 57 | 合用场所 | 燎原西路68-70号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 58 | 合用场所 | 燎原西路42号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 卢广 | 11月底 |
| 59 | 合用场所 | 燎原中路106号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断未到位 | 隔断到顶 | 卢广 | 11月底 |
| 60 | 合用场所 | 燎原中路70号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断未到位，楼上住人 | 1.隔断到顶 设立独立通道 2.店面不要出租 | 卢广 | 11月底 |
| 61 | 合用场所 | 燎原中路72号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断未到位，楼上住人 | 1.隔断到顶 设立独立通道 2.店面不要出租 | 卢广 | 11月底 |
| 62 | 合用场所 | 燎原中路73号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 63 | 合用场所 | 燎原中路71号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 64 | 合用场所 | 燎原中路65号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 65 | 合用场所 | 燎原中路61号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 66 | 合用场所 | 燎原中路53号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 67 | 合用场所 | 燎原中路51号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 68 | 合用场所 | 燎原中路47号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 69 | 合用场所 | 燎原中路45号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 70 | 合用场所 | 燎原中路31号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 71 | 合用场所 | 燎原中路29号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 72 | 合用场所 | 燎原中路1号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 73 | 合用场所 | 燎原中路89号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 74 | 合用场所 | 燎原中路75号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 75 | 合用场所 | 燎原中路67号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 76 | 合用场所 | 燎原中路63号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 77 | 合用场所 | 燎原中路59号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 78 | 合用场所 | 凰桥街25号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 隔断不到位，电线私拉未套管，四要件不足 | 隔断到顶，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 79 | 合用场所 | 凰桥街77号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 未实体墙隔断，四要件不足，电线私拉 | 实体墙隔断，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 80 | 合用场所 | 凰桥街132号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 未实体墙隔断，四要件不足，电线私拉 | 实体墙隔断，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 81 | 合用场所 | 凰桥街130号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 未实体墙隔断，四要件不足，电线私拉 | 实体墙隔断，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 82 | 合用场所 | 凰桥街120号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 未实体墙隔断，四要件不足，电线私拉 | 实体墙隔断，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 83 | 合用场所 | 凰桥街118号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 未实体墙隔断，四要件不足，电线私拉 | 实体墙隔断，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 84 | 合用场所 | 凰桥街114号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 未实体墙隔断，四要件不足，电线私拉 | 实体墙隔断，电线套管，配备四要件 | 贾胜忠 | 11月底 |
| 85 | 合用场所 | 凰桥街178号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 未实体墙隔断，四要件不足，电线私拉 | 实体墙隔断，电线套管，配备四要件 | 叶卉 | 11月底 |
| 86 | 合用场所 | 凤凰南路40号 | 砖混 | 1 | 2 | 1 | 未实体墙隔断，四要件不足，电线私拉 | 实体墙隔断，电线套管，配备四要件 | 叶卉 | 11月底 |
| 87 | 合用场所 | 凤凰西路58号 | 砖混 | 6 | 4 | 1 | 未实体墙隔断，四要件不足，电线私拉 | 实体墙隔断，电线套管，配备四要件 | 叶卉 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 88 | 合用场所 | 任桥街57号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 未实体墙隔断，消防器材不足 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道 | 胡建润 | 11月底 |
| 89 | 合用场所 | 任桥街65号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 未实体墙隔断，消防器材不足 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道 | 胡建润 | 11月底 |
| 90 | 合用场所 | 锦宁路40号 | 砖混 | 1 | 6 | 1 | 未实体墙隔断，消防器材不足 | 要求清人或清物 | 胡建润 | 11月底 |
| 91 | 合用场所 | 任桥街65号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 未实体墙隔断，无闭门器，消防器材不足 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道 | 胡建润 | 11月底 |
| 92 | 合用场所 | 任桥街75号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 未实体墙隔断，消防器材不足 | 要求前面实体墙隔断，后面清空当通道 | 胡建润 | 11月底 |
| 93 | 合用场所 | 任桥街79号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 未实体墙，必须有独立式通道 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道 | 胡建润 | 11月底 |
| 94 | 合用场所 | 任桥街27-35号 | 砖混 | 8 | 5 | 1.5 | 物理隔断不到位，消防器材不足 | 要求跃层实体墙隔断，楼梯口门实体墙隔断，五楼仓库搬离 | 胡建润 | 11月底 |
| 95 | 合用场所 | 任桥街17号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 物理隔断不到位，消防器材不足 | 要求楼梯口门那里实体墙隔断 | 胡建润 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 96 | 合用场所 | 任桥街7-9号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 物理隔断不到位，消防器材不足 | 要求楼梯那里实体墙隔断 | 胡建润 | 11月底 |
| 97 | 合用场所 | 任桥街1-5号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 物理隔断不到位，消防器材不足 | 要求跃层实体墙隔断，1号3号实体墙隔开 | 胡建润 | 11月底 |
| 98 | 合用场所 | 任桥街89号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 物理隔断不到位，消防器材不足 | 要求前面实体墙隔断，后面有独立通道 | 胡建润 | 11月底 |
| 99 | 合用场所 | 任桥街83号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 饭店住人，消防器材不足 | 要求清人或清物，后面必须做逃生梯 | 胡建润 | 11月底 |
| 100 | 合用场所 | 任桥街43号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 后门未通道，楼上住人 | 要求清人或清物。 | 胡建润 | 11月底 |
| 101 | 合用场所 | 任桥街63号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 物理 隔断不到位，消防器材不足 | 要求前面实体墙隔断，后面清空做通道 | 胡建润 | 11月底 |
| 102 | 合用场所 | 任桥街258号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 103 | 合用场所 | 任桥街250号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 104 | 合用场所 | 任桥街220号 | 砖混 | 8 | 6 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 105 | 合用场所 | 任桥街226号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 106 | 合用场所 | 燎华路18号 | 砖混 | 9 | 5 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 107 | 合用场所 | 康宁西路46号 | 砖混 | 6 | 4 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 108 | 合用场所 | 康宁西路82-84号 | 砖混 | 6 | 4 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 109 | 合用场所 | 康宁西路22-24号 | 砖混 | 10 | 5 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 110 | 合用场所 | 任桥街166-168号 | 砖混 | 8 | 4 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 111 | 合用场所 | 任桥街196号 | 砖混 | 6 | 4 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 112 | 合用场所 | 任桥街198号 | 砖混 | 6 | 4 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 113 | 合用场所 | 任桥街200号 | 砖混 | 6 | 4 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 114 | 合用场所 | 任桥街202号 | 砖混 | 6 | 4 | 1 | 未实体墙隔离，无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 115 | 合用场所 | 任桥街204-206号 | 砖混 | 8 | 4 | 1 | 未实体墙隔离 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道 | 胡淼 | 11月底 |
| 116 | 合用场所 | 任桥街204号边 | 砖混 | 6 | 4 | 1 | 未实体墙隔离 | 要求前面实体墙隔断 | 胡淼 | 11月底 |
| 117 | 合用场所 | 宏伟西路1号 | 砖混 | 6 | 4 | 1 | 未实体墙隔离 | 要求前面实体墙隔断 | 胡淼 | 11月底 |
| 118 | 合用场所 | 宏伟西路9号 | 砖混 | 6 | 4 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 119 | 合用场所 | 宏伟西路13号 | 砖混 | 6 | 4 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 120 | 合用场所 | 宏伟西路17号 | 砖混 | 6 | 4 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 121 | 合用场所 | 宏伟西路23号 | 砖混 | 6 | 4 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 122 | 合用场所 | 宏伟西路25号 | 砖混 | 6 | 4 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 123 | 合用场所 | 宏伟西路45号 | 砖混 | 6 | 4 | 1 | 未实体墙隔离,无消防器材 | 要求前面实体墙隔断，后面必须有独立通道，配备消防器材 | 胡淼 | 11月底 |
| 124 | 合用场所 | 康宁东路7号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 无防火门，实体墙隔断，无灭火器，无应急灯，电线未套管 | 安装无防火门，实体墙隔断，灭火器，应急灯，电线套管 | 林金春 | 11月底 |
| 125 | 合用场所 | 龙河南路32号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 无防火门，无灭火器，无应急灯，无烟感 | 安装防火门，灭火器，应急灯，烟感 | 林金春 | 11月底 |
| 126 | 合用场所 | 龙河东路1号 | 砖混 | 1 | 2 | 1 | 未实体墙分隔、未配备灭火器、烟雾报警器、应急灯 | 实体墙分隔、配备灭火器、烟雾报警器、应急灯 | 林金春 | 11月底 |
| 127 | 合用场所 | 任桥街125号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 未配备灭火器、烟雾报警器、应急灯 | 配备灭火器、烟雾报警器、应急灯 | 林金春 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 128 | 合用场所 | 任桥街123号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 电线未套管 | 电线套管 | 林金春 | 11月底 |
| 129 | 合用场所 | 任桥街119号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 住人、未配备灭火器、烟雾报警器、应急灯 | 住人搬离、配备灭火器、烟雾报警器、应急灯 | 林金春 | 11月底 |
| 130 | 合用场所 | 任桥街117号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 使用明火灶具、未配备灭火器、烟雾报警器、应急灯 | 明火灶具搬离、配备灭火器、烟雾报警器、应急灯 | 林金春 | 11月底 |
| 131 | 合用场所 | 任桥街115号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 未安装钢制防火门、未配备灭火器、烟雾报警器、应急灯 | 安装钢制防火门、配备灭火器、烟雾报警器、应急灯 | 林金春 | 11月底 |
| 132 | 合用场所 | 任桥街111号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 未安装钢制防火门、未配备灭火器、烟雾报警器、应急灯 | 安装钢制防火门、配备灭火器、烟雾报警器、应急灯 | 林金春 | 11月底 |
| 133 | 合用场所 | 任桥街112号 | 砖混 | 1 | 4 | 1 | 阁楼住人、应急灯 | 阁楼住人搬离、配备应急灯 | 林金春 | 11月底 |
| 134 | 合用场所 | 任桥街114号 | 砖混 | 1 | 4 | 1 | 未安装钢制防火门、未配备灭火器、烟雾报警器、应急灯 | 安装钢制防火门、配备灭火器、烟雾报警器、应急灯 | 林金春 | 11月底 |
| 135 | 合用场所 | 任桥街124号 | 砖混 | 1 | 4 | 1.2.3 | 未配备烟雾报警器、应急灯、灭火器不足 | 配备烟雾报警器、应急灯、灭火器 | 林金春 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 136 | 合用场所 | 康宁东路95号 | 砖混 | 1 | 4 | 1 | 物理隔断不到位，消防器材不足 | 物理隔断，配备消防器材 | 林金春 | 11月底 |
| 137 | 合用场所 | 康宁东路1号 | 砖混 | 1 | 4 | 1 | 物理隔断不到位，消防器材不足 | 物理隔断，配备消防器材 | 林金春 | 11月底 |
| 138 | 合用场所 | 康宁东路17号 | 砖混 | 1 | 5 | 1 | 物理隔断不到位，消防器材不足 | 物理隔断，配备消防器材 | 林金春 | 11月底 |
| 139 | 合用场所 | 西工业区25幢6号 | 砖混 | 2 | 4 | 1 | 无防火门，无灭火器，无应急灯，无烟感 | 安装防火门且采用独立通道，配置灭火器、应急灯、无烟感 | 谢瑜 | 11月底 |
| 140 | 合用场所 | 繁盛南路10号 | 砖混 | 8 | 5 | 1 | 无防火门，无灭火器，无应急灯，无烟感 | 安装防火门且采用独立通道，配置灭火器、应急灯、无烟感 | 叶成 | 11月底 |
| 141 | 合用场所 | 宏伟东路59号 | 砖混 | 6 | 5 | 1 | 无灭火器，无应急灯，无烟感 | 置灭火器、应急灯、无烟感 | 叶成 | 11月底 |
| 142 | 合用场所 | 宏伟东路62号 | 砖混 | 6 | 4 | 1 | 未实体墙隔断，消防器材不足 | 采用实体墙隔断，按要求配置消防器材 | 叶成 | 11月底 |
| 143 | 合用场所 | 宏伟东路14号 | 砖混 | 6 | 5 | 1 | 未实体墙隔断，消防器材不足 | 采用实体墙隔断，按要求配置消防器材 | 叶成 | 11月底 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 144 | 合用场所 | 宏伟东路22号 | 砖混 | 6 | 3 | 1.2 | 无防火门，无灭火器，无应急灯 | 安装防火门且采用独立通道，配置灭火器、应急灯 | 叶成 | 11月底 |
| 145 | 合用场所 | 宏伟东路12号 | 砖混 | 6 | 5 | 1 | 无防火门，无灭火器，无应急灯，无烟感 | 安装防火门且采用独立通道，配置灭火器、应急灯、无烟感 | 叶成 | 11月底 |
| 146 | 合用场所 | 宏伟东路16号 | 砖混 | 6 | 5 | 1 | 无防火门，实体墙隔断，无灭火器，无应急灯，电线未套管 | 采用实体墙隔断，配置灭火器、应急灯，电线采用PVC套管 | 叶成 | 11月底 |
| 147 | 合用场所 | 宏伟东路18-20号 | 砖混 | 6 | 5 | 1 | 无防火门，无灭火器，无应急灯，无烟感 | 采用实体墙隔断，配置灭火器、应急灯、无烟感 | 叶成 | 11月底 |
| 148 | 合用场所 | 任桥街193号 | 砖混 | 7 | 5 | 1 | 无防火门，无灭火器，无应急灯，无烟感 | 安装防火门且采用独立通道，配置灭火器、应急灯、无烟感 | 叶成 | 11月底 |
| 149 | 合用场所 | 任桥街183号 | 砖混 | 6 | 5 | 1 | 无防火门，无灭火器，无应急灯，无烟感，后门不通 | 安装防火门且采用独立通道，配置灭火器、应急灯、无烟感 | 叶成 | 11月底 |
| 150 | 合用场所 | 任桥街181号 | 砖混 | 6 | 5 | 1 | 阁楼住人无防火门 | 阁楼人员搬离，采用实体墙隔断禁阻居住 | 叶成 | 11月底 |
| 151 | 合用场所 | 任桥街179号 | 砖混 | 6 | 5 | 1 | 无防火门，无灭火器，无烟感，应急灯 | 安装防火门且采用独立通道，配置灭火器、应急灯、无烟感 | 叶成 | 11月底 |

3.违法建筑隐患整治清单

| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 违法建筑 | 繁盛路垃圾场边 | 砖棚 | / | 1 | 1 | 重点区域违建，存在安全隐患 | 1、整体拆除 | 叶成 | 10.23前 |
| 2 | 违法建筑 | 任桥工业区21幢1号后 | 蓝棚 | / | 1 | 1 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 10.23前 |
| 3 | 违法建筑 | 任桥工业区21幢2号后 | 蓝棚 | / | 1 | 1 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 10.23前 |
| 4 | 违法建筑 | 任桥工业区21幢3号后 | 蓝棚 | / | 1 | 1 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 10.23前 |
| 5 | 违法建筑 | 任桥工业区21幢4号后 | 蓝棚 | / | 1 | 1 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 10.23前 |
| 6 | 违法建筑 | 任桥工业区21幢5号后 | 蓝棚 | / | 1 | 1 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 10.23前 |
| 7 | 违法建筑 | 任桥工业区21幢6号后 | 蓝棚 | / | 1 | 1 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 10.23前 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 8 | 违法建筑 | 任桥工业区21幢7号后 | 蓝棚 | / | 1 | 1 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 10.23前 |
| 9 | 违法建筑 | 任桥西工业区12幢后 | 蓝棚 | / | 1 | 1 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 10.31前 |
| 10 | 违法建筑 | 任桥西工业区30幢后 | 蓝棚 | / | 1 | 1 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 10.31前 |
| 11 | 违法建筑 | 任桥西工业区18幢后 | 砖棚 | / | 1 | 1 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 11.1前 |
| 12 | 违法建筑 | 任桥西工业区1幢后 | 蓝棚 | / | 1 | 1 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 11.1前 |
| 13 | 违法建筑 | 任桥西工业区13幢后 | 砖棚 | / | 1 | 1 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 11.2前 |
| 14 | 违法建筑 | 任桥工业区23幢1号后 | 钢架混合 | / | 4 | 1-4 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 11.3-11.6 |
| 15 | 违法建筑 | 任桥工业区23幢2号后 | 钢架混合 | / | 4 | 1-4 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 11.3-11.6 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 16 | 违法建筑 | 任桥工业区23幢3号后 | 钢架混合 | / | 4 | 1-4 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 11.3-11.6 |
| 17 | 违法建筑 | 任桥工业区23幢4号后 | 钢架混合 | / | 4 | 1-4 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 11.3-11.6 |
| 18 | 违法建筑 | 任桥工业区23幢5号后 | 钢架混合 | / | 4 | 1-4 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 11.3-11.6 |
| 19 | 违法建筑 | 任桥工业区23幢6号后 | 钢架混合 | / | 4 | 1-4 | 屋后违建，阻塞消防通道 | 屋后违建拆除 | 谢瑜 | 11.3-11.6 |

4.厂中厂、其他工贸企业隐患整治清单

| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂中厂 | 任桥村瞿任东路2号 | 砖混 | / | 五层 | / | 1.出租企业与承租企业未签订安全生产责任书；2.未签订社会化服务合同；3.未签订智慧用电合同；4.未签订保险合同。 | 1.出租企业与承租企业已签订安全生产责任书；2.已签订社会化服务合同；3.已签订智慧用电合同；4.已签订保险合同。 | 叶成 | 已整改 |
| 2 | 厂中厂 | 任桥村瞿任东路2号 | 砖混 | / | 五层 | / | 1.出租企业与承租企业未签订安全生产责任书；2.未签订社会化服务合同；3.未签订智慧用电合同；4.未签订保险合同。 | 1.出租企业与承租企业已签订安全生产责任书；2.已签订社会化服务合同；3.已签订智慧用电合同；4.已签订保险合同。 | 叶成 | 已整改 |
| 3 | 厂中厂 | 任桥村瞿任东路2号 | 砖混 | / | 五层 | / | 1.出租企业与承租企业未签订安全生产责任书；2.未签订社会化服务合同；3.未签订智慧用电合同；4.未签订保险合同。 | 1.出租企业与承租企业已签订安全生产责任书；2.已签订社会化服务合同；3.已签订智慧用电合同；4.已签订保险合同。 | 叶成 | 已整改 |
| 4 | 厂中厂 | 任桥村瞿任东路2号 | 砖混 | / | 五层 | / | 1.出租企业与承租企业未签订安全生产责任书；2.未签订社会化服务合同；3.未签订智慧用电合同；4.未签订保险合同。 | 1.出租企业与承租企业已签订安全生产责任书；2.已签订社会化服务合同；3.已签订智慧用电合同；4.已签订保险合同。 | 叶成 | 已整改 |
| 5 | 其他工贸企业 | 任桥村瓯海大道2012号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1.未办理环保手续，擅自生产 | 已督促搬离环保手续 | 谢瑜 | 2018.11.10 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 6 | 其他工贸企业 | 任桥村瓯海大道2024-2028号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域、仓库进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 1、一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域、仓库进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 谢瑜 | 已整改 |
| 7 | 其他工贸企业 | 任桥村瓯海大道2042-2044号 | 砖混 | / | 四层 | / | 车间一楼木阁楼及楼梯，应拆除。 | 车间一楼木阁楼及楼梯，应拆除。 | 谢瑜 | 2018.11.10 |
| 8 | 其他工贸企业 | 任桥村瓯海大道A幢3号第一间 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、四张楼梯均未与生产车间进行防火防烟分隔，一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域仓库进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 1、四张楼梯均未与生产车间进行防火防烟分隔，一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域仓库进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 谢瑜 | 已整改 |
| 9 | 其他工贸企业 | 任桥村瓯海大道A幢1号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域仓库进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 1、一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域仓库进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 谢瑜 | 已整改 |
| 10 | 其他工贸企业 | 西工业区23-10号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 断电 停产整顿 | 谢瑜 | 已整改 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 11 | 其他工贸企业 | 西工业区23-9号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 断电 停产整顿 | 谢瑜 | 2018.11.10 |
| 12 | 其他工贸企业 | 西工业区23幢11号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、车间一楼楼梯间内禁止设置卷拉门，门应能直接朝外开启。 | 1、车间一楼楼梯间内禁止设置卷拉门，门应能直接朝外开启。 | 谢瑜 | 已整改 |
| 13 | 其他工贸企业 | 西工业区23幢12号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、车间一楼楼梯间内禁止设置卷拉门，门应能直接朝外开启。 | 1、车间一楼楼梯间内禁止设置卷拉门，门应能直接朝外开启。 | 谢瑜 | 已整改 |
| 14 | 其他工贸企业 | 西工业区23幢1号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、一楼楼梯口未直通室外，楼梯间未与生产车间完全分隔。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域仓库进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 1、一楼楼梯口未直通室外，楼梯间未与生产车间完全分隔。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域仓库进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 谢瑜 | 已整改 |
| 15 | 其他工贸企业 | 西工业区23幢3-4号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、一楼楼梯口未直通室外,一楼楼梯间未与生产车间完全分隔。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域仓库进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 1、一楼楼梯口未直通室外,一楼楼梯间未与生产车间完全分隔。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域仓库进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 谢瑜 | 已整改 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 16 | 其他工贸企业 | 西工业区23幢5号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 1、一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 谢瑜 | 已整改 |
| 17 | 其他工贸企业 | 西工业区23幢6号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 1、一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 谢瑜 | 已整改 |
| 18 | 其他工贸企业 | 西工业区23幢7号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1.未办理环保手续，擅自生产 | 断电 停产整顿 已督促搬离环保手续 | 谢瑜 | 2018.11.10 |
| 19 | 其他工贸企业 | 西工业区5幢3号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 1、一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 谢瑜 | 已整改 |
| 20 | 其他工贸企业 | 西工业区7-6号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、一楼楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 1、一楼楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 谢瑜 | 已整改 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 21 | 其他工贸企业 | 西工业区7幢1号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、一楼另一侧楼梯间要进行防火分隔，楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 1、一楼另一侧楼梯间要进行防火分隔，楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 谢瑜 | 已整改 |
| 22 | 其他工贸企业 | 西工业区7幢2号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1.未办理环保手续，擅自生产 | 已督促搬离环保手续 | 谢瑜 | 2018.11.10 |
| 23 | 其他工贸企业 | 西工业区7幢3号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、一楼楼梯口应采用外开式的防火门，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 1、一楼楼梯口应采用外开式的防火门，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 谢瑜 | 已整改 |
| 24 | 其他工贸企业 | 西工业区7幢5号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1.未办理环保手续，擅自生产 | 已督促搬离环保手续 | 谢瑜 | 2018.11.10 |
| 25 | 其他工贸企业 | 西工业区9幢8号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、一楼后门安全疏散通道堵塞。 | 1、一楼后门安全疏散通道堵塞。 | 谢瑜 | 已整改 |
| 26 | 其他工贸企业 | 西工业区A幢4号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域、仓库进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 1、一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域、仓库进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 谢瑜 | 已整改 |
| 序号 | 类别 | 地址 | 建筑结构结构 | 房间数 | 总层数 | 所在楼层 | 隐患情况 | 整改措施 （针对罗列的隐患，要有一一具体的针对措施） | 整改责任人 | 整改时间 |
| 27 | 其他工贸企业 | 西工业区b栋3号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1.未办理环保手续，擅自生产 | 已督促搬离环保手续 | 谢瑜 | 2018.11.10 |
| 28 | 其他工贸企业 | 西工业区B幢2号 | 砖混 | / | 四层 | / | 1、一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域、仓库进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 1、一楼楼梯口未直通室外。楼梯间应用实体墙和外开式的防火门与周边生产区域、仓库进行防火分隔，一楼楼梯间出口应直通室外。 | 谢瑜 | 已整改 |

5.电动自行车安全充电点隐患整治清单

| 序号 | 充电点地址 | 充电口数量 | 选点是否合理 | 灭火器是否配置 | 构筑物材料是否安全 | 是否接入消防管理综合应用平台 | 外墙是否开设门、窗、洞口 | 是否有自动断电功能（晚12时至早6时） | 是否建立日常消防管理和防火巡查制度，明确专人负责，定期开展检查巡查 | 是否在充电区域设立相关制度牌 | 整改责任科室 | 整改 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宏伟东路５７号 | 10 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 新居所 | 11月底 |
| 2 | 康宁东路５４号 | 6 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新居所 | 11月底 |
| 3 | 振宁路２２号 | 6 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新居所 | 11月底 |
| 4 | 振宁路４２号 | 6 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新居所 | 11月底 |
| 5 | 西工业区16幢２号 | 6 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新居所 | 11月底 |
| 6 | 西工业区31幢３号 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新居所 | 11月底 |
| 7 | 宏伟东路158号 | 3 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 新居所 | 11月底 |
| 序号 | 充电点地址 | 充电口数量 | 选点是否合理 | 灭火器是否配置 | 构筑物材料是否安全 | 是否接入消防管理综合应用平台 | 外墙是否开设门、窗、洞口 | 是否有自动断电功能（晚12时至早6时） | 是否建立日常消防管理和防火巡查制度，明确专人负责，定期开展检查巡查 | 是否在充电区域设立相关制度牌 | 整改责任科室 | 整改 时间 |
| 8 | 燎华路12号 | 9 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 新居所 | 11月底 |
| 9 | 凤凰南路21号 | 6 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 新居所 | 11月底 |
| 10 | 财洋街91号 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新居所 | 11月底 |
| 11 | 任桥燎原东路５号边 | 24 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 新居所 | 11月底 |
| 12 | 任桥康宁东路 | 10 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 新居所 | 11月底 |
| 13 | 任桥王宅巷３弄３号 | 8 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 新居所 | 11月底 |