关于印发《瓯海区重大火灾隐患集中区域验收方案》的通知

各街道办事处、泽雅镇人民政府，区各有关单位：

现将《瓯海区重大火灾隐患集中区域验收方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

温州市瓯海区安全生产委员会办公室

2018年12月29日

（此件公开发布）

瓯海区重大火灾隐患集中区域验收方案

根据《瓯海区消防安全和安全生产铁腕整治“百日攻坚”专项行动实施方案》（瓯委办发〔2018〕55号）和《瓯海区消防安全和安全生产铁腕整治“百日攻坚”专项行动重大火灾隐患挂牌督办区域军令状》等要求，区政府决定对全区21处挂牌整治的重大火灾隐患集中区域开展综合验收，特制定本方案。

一、工作目标

全面改善全区消防安全环境，有效遏制亡人火灾事故发生，确保各地火灾形势安全稳定，为我区经济社会发展、人民群众安居乐业创造良好的消防安全环境。

二、验收对象

全区21处挂牌整治的重大火灾隐患集中区域（详见附件1），其中梧田塘西村和强强集团验收时间另行确定。

三、验收方法

1. 成立各重大火灾隐患集中区域验收小组，验收小组组长由督办单位副职担任，成员由安监、消防、新居民三个单位派员担任。

2. 单位自验：各镇街（开发区）逐家（处）对照标准组织自验，填写验收单（附件２），并由各村社书记、主任和网格责任人（网格指导员）、镇街（开发区）分管负责人、主要负责人逐层签字确认，全部合格后，由镇街（开发区）填写验收申请表一式两份于1月4日前报送督办单位（附件３）。

3. 区级验收：督办单位收到验收申请后于1月22日前，牵头组织验收小组严格对照验收标准进行抽查验收，各重大火灾隐患集中区域抽查类型、数量及评定标准见附件4。

四、验收标准

- 合用场所：该项验收标准见合用场所消防安全检查评分表（附件5）。

- 居住出租房：该项验收标准见居住出租房消防安全检查评分表（附件6）。

- 高层建筑（小区）：该项验收标准见高层建筑消防安全检查评分表（附件7）。

- 村级二产：该项验收标准见村级二产用地（用房）消防安全检查评分表（附件8）。

- 企业：该项验收标准见企业消防安全检查评分表（附件9）

- 违法建筑：对清单内列明的违法建筑有任一项未整治到位的，视为该项不合格。

五、工作要求

（一）高度重视。各镇街（开发区）务必引起高度重视，切实履行职责，认真做好相关准备工作。各镇街（开发区）、各有关部门要按照时间节点要求，完成验收考核工作，要按照“户户销号、层层过关”的原则，坚决做到整改一处、验收一处、销号一处，整改不到位不予通过验收。

（二）加强领导。各牵头部门要组织协调好此次验收考核工作，提供被检查对象的名单，名单抽取要确保随机，不得指定；参与检查验收的人员要切实履行工作职责，严格按照要求填写检查评分表，严禁走过场、讲人情，确保验收结果的真实性。

（三）强化保障。实施检查的单位要按照每 2 人一个检查小组的标准，做好相应的分组安排，及时掌控进度，与被验收区域做好沟通衔接。被验收的区域要妥善安排好验收工作，积极做好配合工作，并落实用车保障。

验收结束后5个工作日内，各验收小组要将检查评分汇总至区专项行动领导小组办公室（联系人：叶德为，电话：13868831047）。

附件：1.重大火灾隐患集中区域名单

2.重大火灾隐患挂牌督办区域验收单

3.重大火灾隐患挂牌督办区域验收申请表

4.重大火灾隐患集中区域抽查类型、数量及评定标准

5.合用场所消防安全检查评分表

6.居住出租房消防安全检查评分表

7.高层建筑消防安全检查评分表

8.村级二产用地（用房）消防安全检查评分表

9. 企业消防安全检查评分表

附件1

重大火灾隐患集中区域名单

| 序号 | 责任单位 | 重大火灾隐患集中区域 | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景山街道 | 景山组团 | 区消安委办 |
| 2 | 新桥街道 | 高翔泽雅扶贫工业区 | 区安委办 |
| 3 | 娄桥街道 | 社叶村 | 区出租房管理办 |
| 4 | 潘桥街道 | 林桥头村 | 区出租房管理办 |
| 5 |  | 陈庄村 | 区消安委办 |
| 6 |  | 横屿头村 |  |
| 7 | 梧田街道 | 蟠凤村 | 区消安委办 |
| 8 |  | 南村村 |  |
| 9 | 南白象街道 | 凤坊路50号蟠凤村二产用地 | 区出租房管理办 |
| 10 | 郭溪街道 | 任桥村 | 区安委办 |
| 11 |  | 凰桥村 |  |
| 12 | 瞿溪街道 | 埭头商业街 | 区消安委办 |
| 13 | 三垟街道 | 黄屿村 | 区消安委办 |
| 14 | 茶山街道 | 山根工业区 | 区安委办 |
| 15 |  | 高教博园 |  |
| 16 | 丽岙街道 | 下章村 | 区安委办 |
| 17 | 仙岩街道 | 新丰村 | 区消安委办 |
| 18 | 泽雅镇 | 汇通路21-55号 | 区消安委办 |
| 19 | 经济开发区 | 电镀园区 | 区安委办 |
| 20 |  | 娄桥工业园强强集团厂区 |  |
| 21 | 梧田街道 | 塘西村 | 区消安委办 |

附件2

重大火灾隐患挂牌督办区域验收单

| 挂牌区域 |  |
| --- | --- |
| 隐患单位 |  |
| 隐患地址 |  |
| 隐患内容 |  |
| 整改措施 |  |
| 整改情况 |  |
| 验收得分 |  | 验收时间 |  |
| 网格责任人签字确认 | 年 月 日 | 村社主任 签字确认 | 年 月 日 |
|  |  | 村社书记 签字确认 | 年 月 日 |
| 分管负责人 签字确认 | 年 月 日 | 主要负责人 签字确认 | 年 月 日 |

注：本表一式2份。一份留镇街（开发区）、一份交督办单位。每家（处）填写一张验收单。

附件3

重大火灾隐患挂牌督办区域验收申请表

镇街（开发区）：                （盖章）

| 挂牌区域 |  |
| --- | --- |
| 镇街（开发区）验收情况 | 按照整治清单一家（处）一张验收单以附件形式提供。 |
| 清单内隐患 是否全部整改到位 |  |
| 清单外隐患 是否基本整改到位 |  |
| 镇街（开发区） 申请验收意见 |  |
| 验收意见 |  |

注：本表一式2份，督办单位、镇街（开发区）各留一份

附件4

重大火灾隐患集中区域抽查类型、数量及

评定标准

| 序号 | 责任单位 | 重大火灾隐患集中区域 | 抽查类型、数量 | 评定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景山街道 | 景山组团 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 清单外抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） | 1.清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.以上1、2、3项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |
| 2 | 新桥街道 | 高翔泽雅扶贫工业区 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 3.清单内抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查）4.清单外抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 其他场所： 5.清单内抽取10%的企业（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 6.清单内列明的所有违法建筑 | 1.清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单内合用场所平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 4.清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 5.清单内企业平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 6.对清单内列明的违法建筑有任一项未整治到位的，视为该项不合格； 7.以上1、2.3、4、5、6项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |
| 3 | 娄桥街道 | 社叶村 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 3.清单内抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 4.清单外抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 其他场所： 5.清单内抽取所有高层小区进行核查 6.清单内抽取所有村级二产。 | 1.清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单内合用场所平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 4.清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 5.清单内高层建筑分数低于80分或合格率低于100%的视为该项不合格； 6.清单内村级二产分数低于80分或合格率低于100%的视为该项不合格； 7.以上1、2、3、4、5、6项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |
| 4 | 潘桥街道 | 陈庄村 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 3.清单内抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 4.清单外抽取10%的合用场所（10%不足10 家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 其他场所 清单内抽取10%的企业（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） | 1.清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单内合用场所平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 4.清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 5.清单内企业低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 6.以上1、2、3、4、5项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |
| 5 |  | 林桥头村 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 3.清单内抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 4.清单外抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 其他场所： 清单内抽取10%的企业（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） | 1.清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单内合用场所平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 4.清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 5.清单内企业低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 6.以上1、2、3、4、5项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |
| 6 |  | 横屿头村 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 3.清单内抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 4.清单外抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 其他场所： 5.清单内抽取10%的企业（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） | 1.清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单内合用场所平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 4.清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 5.清单内企业低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 6.以上1、2、3、4、5项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |
| 7 | 梧田街道 | 蟠凤村 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 3.清单内抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查）4.清单外抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 其他场所： 5.清单内抽取10%的企业（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 6.清单内列明的所有违法建筑 | 1.清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单内合用场所平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 4.清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 5.清单内企业平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 6.对清单内列明的违法建筑有任一项未整治到位的，视为该项不合格； 7.以上1、2.3、4、5、6项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |
| 8 |  | 南村村 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 3.清单内抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 4.清单外抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 其他场所： 清单内抽取10%的企业（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） | 1.清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单内合用场所平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 4.清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 5.清单内企业低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 6.以上1、2、3、4、5项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |
| 9 | 南白象街道 | 凤坊路50号蟠凤村二产用地 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 3.清单内抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 4.清单外抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 其他场所： 清单内抽取10%的企业（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） | 1.清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单内合用场所平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 4.清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 5.清单内企业低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 6.以上1、2、3、4、5项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |
| 10 | 郭溪街道 | 任桥村 凰桥村 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 3.清单内抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查）4.清单外抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 其他场所： 5.清单内抽取10%的企业（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 6.清单内列明的所有违法建筑 | 1.清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单内合用场所平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 4.清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 5.清单内企业平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 6.对清单内列明的违法建筑有任一项未整治到位的，视为该项不合格； 7.以上1、2、3、4、5、6项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 | 瞿溪街道 | 埭头商 业街 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 3.清单内抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 4.清单外抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） | 1.清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单内合用场所平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 4.清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 5.以上1、2、3、4项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |
| 13 | 三垟街道 | 黄屿村 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 3.清单内抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 4.清单外抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查）其他场所： 5.清单内列明的所有违法建筑 6.清单内抽取所有高层小区进行核查 7.清单外抽取3处高层小区。 | 1.清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单内合用场所平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 4.清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 5.对清单内列明的违法建筑有任一项未整治到位的，视为该项不合格； 6.清单内高层建筑分数低于80分或合格率低于100%的视为该项不合格； 7.清单外高层建筑分数低于80分或合格率低于100%的视为该项不合格； 8.以上1、2、3、4、5、6、7项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |
| 14 | 茶山街道 | 山根工业区 | 1.清单内抽取10%的企业（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） | 1.清单内企业平均分数低于80分或合格率低于100%视为整体区域不合格。 |
| 15 |  | 高教博园 | 1.清单内核查所有高层小区。 | 1.清单内高层建筑分数低于80分或合格率低于100%的视为整体区域不合格。 |
| 16 | 丽岙街道 | 下章村 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 3.清单内抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 4.清单外抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 其他场所： 5.清单内抽取10%的企业（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 6.核查清单内所有高层小区。 | 1.清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单内合用场所平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 4.清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 5.清单内企业低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 6.清单内高层建筑分数低于80分或合格率低于100%的视为该项不合格； 7.以上1、2、3、4、5、6项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |
| 17 | 仙岩街道 | 新丰村 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 3.清单内抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 4.清单外抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 其他场所： 5.清单内抽取10%的企业（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 6.核查清单外1处村级二产。 | 1.清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单内合用场所平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 4.清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 5.清单内企业低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 6.二产用地上的企业分数低于80分视为该项不合格。 7.以上1、2、3、4、5、6项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |
| 18 | 泽雅镇 | 汇通路21-55号 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 3.清单内抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 4.清单外抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 其他场所： 5.清单外抽取1处村级二产（二产用地上抽取10的企业核查） | 1.清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单内合用场所平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 4.清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 5.清单外村级二产合格分低于80分视为该项不合格。 6.以上1、2、3、4、5项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |
| 19 | 经济开发区 | 电镀园区 | 清单内抽取10%的企业（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） | 清单内企业平均分数低于80分或合格率低于100%视为整体区域不合格。 |
| 20 |  | 娄桥工业园强强集团厂区 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 3.清单内抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 4.清单外抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 其他场所： 5.清单内抽取10%的企业（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 6.清单内列明的所有违法建筑 7.清单内抽取所有高层进行核查 8.清单外抽取1处高层； | 1.清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单内合用场所平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 4.清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 5.清单内企业低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 6.对清单内列明的违法建筑有任一项未整治到位的，视为该项不合格； 7.清单内高层建筑分数低于80分或合格率低于100%的视为该项不合格； 8.清单外高层建筑分数低于80分或合格率低于100%的视为该项不合格； 9.以上1、2、3、4、5、6、7、8项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |
| 21 | 梧田街道 | 塘西村 | 居住出租房：（抽查总数不大于50家） 1.清单内抽取10%的居住出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 2.清单外抽取10%的居住出租房，含近期补报和验收发现的名单外新增出租房（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 合用场所：（抽查总数不大于50家） 3.清单内抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 4.清单外抽取10%的合用场所（10%不足10家的按照10家核查，多于50家的按50家核查，总数少于10家的按实际家数核查） 其他场所： 5.清单内列明的所有违法建筑 | 1. 清单内居住出租房平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 2.清单外居住出租房平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 3.清单内合用场所平均分数低于80分或合格率低于100%视为该项不合格； 4. 清单外合用场所平均分数低于80分或合格率低于95%视为该项不合格； 5.对清单内列明的违法建筑有任一项未整治到位的，视为该项不合格； 6.以上1、2、3、4、5项任一项不合格，整体区域视为不合格。 |

附件5

合用场所消防安全检查评分表

检查地址：                      主要负责人：

检查人员：                 检查时间：          是否合格：

| 否 决项 | 制鞋、制衣、海绵、鞋底（生产加工、仓储）、油墨（生产加工、仓储）、油漆（除水溶性油漆外）、印刷、纺织（机器两台以上）、包装（生产加工）、广告制作（生产加工）、电瓶车（生产加工、仓储）、冷库、电子加工、打火机（生产加工、仓储）、眼镜（生产加工、仓储）、危化品、燃气油料及烟花爆竹等18类生产、储存、经营场所是否与居住出租房设在同一建筑内。□ |
| --- | --- |
|  | 生产、储存、经营场所存在“三合一”的□ |
|  | 清单内有任一项隐患未整改的□ |
| 扣分项 | 1．是否存在影响安全的违法建筑（10分）□ |
|  | 2.居住出租房底部疏散通道所在房间是否通过分隔设置生产、储存、经营场所（5分）□ |
|  | 3．合用场所的生产加工区域是否加装智能感烟探测报警器，是否设置简易喷淋设施，智能报警器是否已接入消防管理综合应用平台。（10分）□ |
|  | 4．住宿与非住宿部分是否采用不开设门窗洞口的实体墙进行物理分隔，确需开门的(要有充分理由)，是否安装钢制防火门，并安装闭门器，门上张贴醒目的“常关”字样荧光标识，生活区域是否独立设置安全出口并直通室外。 | 物理隔断（15分）□ |
|  |  | 防火门未保持常闭（5分）□ |
|  |  | 闭门器、标识 （5分）□ |
|  |  | 独立通道 （5分）□ |
|  | 5．电气线路是否采取暗敷或阻燃套管进行保护，并安装漏电保护开关且要固定。（10分）□ |
|  | 6．生产、经营、存储场所内消防器材是否配备，是否保持完好有效。(5分) □ |
|  | 7．生产、经营、存储场所是否违规设置明火灶间。（10分）□ |
|  | 8．生产、经营、存储场所是否存在电瓶车违规停放充电。（5分）□ |
| 总得分 |  |
| 注：1.存在否决项内容的直接判定为“不合格”；总分100分，得分低于80分的，综合判定为“不合格”，均按0分记。 2．如眼镜、打火机、水溶性油漆、电瓶车、鞋底、油墨6类场所在满足物理分隔（分隔部位不设门窗洞口）、安装感烟探测器、设置独立安全出口、安装简易喷淋等安全标准的情况下，可允许继续经营，但生产、储存除外。 |

附件6

居住出租房消防安全检查评分表

检查地址：                            主要负责人：

检查人员：                      检查时间：          是否合格：

| 否 决项 | 居住出租房与18类易燃易爆危险品生产、储存、经营在同一建筑内 ( |
| --- | --- |
|  | 生产、储存、经营场所与出租居住部分未采用实体墙和楼板进行分隔 ( |
|  | 3层及以上居住出租房未设置混凝土楼梯、未设有屋顶疏散条件 ( |
|  | 电瓶车停放、充电区域与居住部分未采用实体墙进行分隔 ( |
|  | 清单内有任一项隐患未整改的 □ |
| 扣分项 | 隔墙分隔 （20分） | 1.居住房间未采用实体墙(不燃材料)，混凝土钢结构楼板分隔： 扣20分 ( 2.隔墙分隔未砌至楼板底部或分隔不严实： 扣10分 ( 3.居住间采用易燃物吊顶： 扣5分 ( 4.原设计房间分隔出租： 扣5分 ( 5.人均居住面积不足4平方米： 扣5分 ( | 扣： |
|  | 疏散通道 （15分） | 1.疏散通道不足： 扣10分 ( 2.通道和出口不畅（封闭或堆放杂物）： 扣5分 ( 3.外窗设置防盗网且无法从内部开启： 扣5分 ( | 扣： |
|  | 电气线路 （15分） | 1.公共部位或室内主线未套管： 扣10分 ( 2.室内个人私拉或使用不合格插板线： 扣5分 ( 3.漏电保护装置未安装或者位置未固定： 扣10分 ( | 扣： |
|  | 用火集中 （15分） | 1.卧室内或公共部位存放、使用液化气罐： 扣10分 ( 2.明火厨房未与其他区域实体墙完全分隔： 扣10分 ( 3.明火厨房无自然通风窗、密闭防火门： 扣5分 ( | 扣： |
|  | 消防器材 （20分） | 1.四要件应配未配每项：扣3分 灭火器 ( 逃生绳 ( 防烟面罩 ( 手电筒 ( 2.四要件配备不齐、放置不规范、规格不达标每项：扣2分 灭火器 ( 逃生绳 ( 防烟面罩 ( 手电筒 ( 3.应急照明灯未配、不足、失效： 扣3分 ( 4.10人以上手动报警铃：未装扣3分( 不足失效扣2分( | 扣： |
|  | 智能设备 （15分） | 1.10-29人居住间安装独立式火灾探测报警器： 未装扣3分 ( 不足失效扣2分 ( 10人下建议安装 ( 2.通天房、10-29人公共通道、30人以上房间和通道装智慧烟感： 未安装扣 5分 (不足失效扣2分 ( 3.居住百人或50个房间以上未安装喷淋系统： 扣5分 ( | 扣： |
| 单项扣分不得超过该项分数 | 总得分： |  |
| 1.存在否决项内容的直接判定为“不合格”，总得分低于 80 分的，综合判定为“不合格”，均按照 0 分计。 2.居住人数按床位数计，当实际居住人数大于床位数时，取最大值。 4.否决项其他情形按出租房消防安全管理规定综合判定，如危险房屋、违法建筑、地下建筑、木结构建筑大量人员租住等严重隐患。 |

附件7

高层建筑消防安全检查评分表

镇街（开发区）：               建筑名称地址：

检查人员：                     检查时间：

| 建筑（小区） 基本情况 | □250米以上 □100米—250米 □50（54）米—100米 □24（27）米—50（54）米 □高层公共建筑 （□单一产权 □多产权） □高层住宅小区 |
| --- | --- |
| 消防控制室 （10分） | 查看消控室人员值班情况，抽查测试值班人员实际上岗操作能力 | 1.符合要求 （ ） □两人持证值班 □接入远程监控系统一人持证值班 2. 不符合要求（ ） |
| 自动消防设施功能是否完好 （40分） | 抽查自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、自动报警系统运行情况 | 1.完好有效（ ） 2.未保持完好有效（ ） □任一系统瘫痪或存在严重故障 □系统无法正常联动运行 |
| 城市消防远程监控系统 （40分） | 查看远程监控系统运行情况 | □接入 □未接入 |
| 消防登高场地 （5分） | 查看消防登高场地是否设置明显标志 | □设置 □未设置 |
| “楼长”、消防安全经理人制度 （5分） | 查看制度落实情况 | □明确 □未明确 |
| 总得分 |  |

注：总分100分，得分低于80分的，综合判定为“不合格”，均按0分记。

附件8

村级二产用地（用房）消防安全检查评分表

地址：                               名称：

检查人员：             检查时间：          是否合格：

| 否 决项 | 存在“三合一”现象的 ( |
| --- | --- |
|  | 清单内有任一项隐患未整改的 □ |
| 扣分项 | 居住出租 房 （25分） | 二产用地上任一家居住出租房未按整治标准整改不合格的 扣25分 ( | 扣： |
|  | 合用场所 （25分） | 二产用地上任一家合用场所未按合用场所整治标准整改不合格 扣25分 ( | 扣： |
|  | 厂中厂 （25分） | 任一属于“厂中厂”中的企业未按“五有五到位”整改到位的 扣25分 ( | 扣： |
|  | 四无企业 （25分） | 任一家“四无”企业未完成搬离、取缔的（除经镇街〈开发区〉班子会议认定暂缓外） 扣25分 ( | 扣： |
|  | 其他（公 共部分） （25分） | 1.违法建筑未拆除 扣15分 ( 2.疏散通道不足 扣15分 ( 3.通道和出口不畅（封闭或堆放杂物） 扣5分 ( 4.厂房与仓库功能混合： 扣10分 ( 5.电气线路私拉乱接未套管保护 扣5分 ( 6.消防设施损坏、无法正常使用 扣15分 ( 7.同一建筑的功能场所之间是否采用实体砖墙分隔 扣15分 ( | 扣： |
| 单项扣分不得超过该项分数 | 总得分： |  |
| 注：1、表内其他扣分项中，同类隐患但属于不同企业的，累计扣分，扣满25分为止。 2、总分100分，得分低于80分的，综合判定该村级二产用地整治为“不合格”，均按0分记。 |

附件9

企业消防安全检查评分表

地址：                                    名称：

检查人员：               检查时间：          是否合格：

| 否 决项 | 存在“三合一”现象的 ( |
| --- | --- |
|  | 清单内有任一项隐患未整改的 □ |
| 扣分项 | 厂中厂 （25分） | 任一属于“厂中厂”中的企业未按“五有五到位”整改到位的 扣25分 ( | 扣： |
|  | 四无企业 （25分） | 任一家“四无”企业未完成搬离、取缔的（除经镇街〈开发区〉班子会议认定暂缓外） 扣25分 ( | 扣： |
|  | 一般企业 （50分） | 1.违法建筑未拆除 扣15分 ( 2.疏散通道不足 扣15分 ( 3.通道和出口不畅（封闭或堆放杂物） 扣5分 ( 4.厂房与仓库功能混合： 扣10分 ( 5.电气线路私拉乱接未套管保护 扣5分 ( 6.消防设施损坏、无法正常使用 扣15分 ( 7.同一建筑的功能场所之间是否采用实体砖墙分隔 扣15分 ( | 扣： |
| 单项扣分不得超过该项分数 | 总得分： |  |
| 注：1、总分100分，得分低于80分的，综合判定该企业“不合格”，均按0分记。 |

抄送：市安委办，区府办。

温州市瓯海区安全生产委员会办公室       2018年12月29日印发

# Text boxes

温瓯安委办〔2018〕104号