温环瓯建〔2020〕100号

关于温州市巨成五金电镀有限公司技改项目

环境影响报告书的批复

温州市巨成五金电镀有限公司：

由浙江中蓝环境科技有限公司编制的《温州市巨成五金电镀有限公司技改项目环境影响报告书》已收悉。我局依据《中华人民共和国环境保护法》第十九条第一款，《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条，《建设项目环境保护管理条例》第九条、第十二条等有关规定对该项目进行了审查，批复如下：

一、原则同意环评的结论与建议，要求建设单位逐项予以落实。

二、该项目位于温州市瓯海郭溪泰康路2号，现由于生产需求变化，拟对镀槽镀种进行调整，总镀容为50640.56L，自动化率86.2%，年电镀加工2500吨五金紧固件（1F、2F滚镀车间）和900万副眼镜（3F挂镀车间），年电镀加工表面积约30.4万m2；项目主要生产设备和生产工艺详见环评。不得擅自扩大生产规模、改变生产工艺。

三、项目污染物排放执行标准

（一）生活污水经预处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准；电镀废水中的总铬、六价铬、总镍近期执行《电镀污染物排放标准》（GB 21900—2008）中的新建表2中标准、2021年7月1日起执行《电镀水污染物排放标准》（DB33/2260-2020）表1间接排放其他地区要求，其他重金属和总氰化物等经处理后执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的新建表2中标准，COD及石油类指标执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮、总磷指标执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准限值，总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。

（二）酸雾排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5规定的大气污染物排放限值和表6规定的单位产品基准排放量；其他工序废气污染物有组织排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中排放限值，无组织厂界执行表6限值；厂区内无组织监控执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值。

（三）噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关内容。

四、营运期主要污染防治措施

（一）严格落实废水分质分流系统，各股废水经专用管道接入基地污水处理厂进行处理达标后纳管排至西片污水处理厂；生活污水经预处理达标后纳管排至西片污水处理厂。

（二）项目产生的各类废气须规范收集并净化处理后引至屋顶高空达标排放；各类废气按环评要求落实集气率和去除率，排气筒的设置要符合相关规范的要求。

（三）选用低噪声设备，生产车间合理布局并对噪声源所在的生产车间，采取必要的隔音降噪措施，使噪声达标排放。

（四）一般固体废弃物要及时收集清运，合理处置；危险固废应委托具有危险废物处理资质的单位处理处置。

（五）加强污染防治设施的维护和管理，确保其正常运行。生产车间和污水管道系统须采取防渗、防漏、防腐蚀措施，完善环境污染事故应急预案，落实环境风险防范措施。

五、项目主要污染物排放总量控制要求不得超出环评提出的指标。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；其配套建设的环保设施经验收合格，方可正式投入生产。

八、若你单位对本审批意见不服，可以自收到本审批意见之日起六十日内向温州市人民政府提起行政复议，也可以在六个月内直接向鹿城区人民法院提起行政诉讼。

温州市生态环境局

二○二○年八月三十一日

温州市生态环境局 　　          2020年8月31日印发

（共印10份）