温瓯环建〔2018〕84号

关于瓯海区茶山街道社区卫生服务中心

# （茶山中心卫生院）迁建工程

# 环境影响报告表的批复

温州市高教园区建设办公室：

由浙江竟成环境咨询有限公司编写的《瓯海区茶山街道社区卫生服务中心（茶山中心卫生院）迁建工程环境影响报告表》已收悉。我局依据《中华人民共和国环境保护法》第十九条第一款，《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第一款、第二十四条，《建设项目环境保护管理条例》第九条、第十二条等有关规定对该项目进行了审查，批复如下：

一、原则同意环评的结论与建议，要求建设单位逐项予以落实。

二、项目位于温州市瓯海区茶山单元的C-25地块的东北角。项目主要经济技术指标、四至关系、主要医疗设备详见环评。不得擅自扩大经营规模、增加医疗设备。

三、项目污染物排放执行标准

（一）项目废水污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。

（二）项目废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准；污水处理站废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3排放标准；厨房油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中小型规模标准。

（三）施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）;营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（四）一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）;医疗废物执行《医疗废物管理条例》中有关规定;污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准。

四、施工期主要污染防治措施

施工期间施工人员生活污水纳入附近现有生活设施；施工废水预处理后上清液回用，沉淀淤泥定期清运处理；采用低噪声的机械设备，噪声达标排放；做好施工过程中扬尘防治、水土保持措施；施工过程产生的建筑垃圾应回收综合利用或定期收集清运。

五、营运期主要污染防治措施

（一）必须落实医疗废水和生活污水处理设施，废水处理达标后排入市政排污管网至污水处理厂。

（二）地下停车库按相关规范要求落实通风换气措施；污水处理站按环评和《医院污水处理工程技术规范》要求设计，采取加盖密闭，废气须集中收集消毒后由排气筒高空达标排放；发电机燃油废气须集中收集后由排气筒高空达标排放；厨房油烟废气经油烟净化器处理达标后，由专用烟道引至屋顶合适位置排放；煎药废气经集中收集后引至门诊楼楼顶排放；以上废气按环评要求落实集气率和去除率。

（三）加强进出车辆管理，发电机、水泵等设隔声消音减振措施，确保噪声达标。

（四）一般固体废弃物要设专门堆场分类集中堆放，合理回收综合利用或及时清运处理；医疗废物、污泥等危险固废应委托具有危险废物处理资质的单位处理处置。

六、加强污染治理设施的运行管理建立技术档案，定期对治理设施和医疗设备进行日常维护管理，加强人员操作管理，杜绝污染事故的发生。

七、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

八、建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用；项目建成后须向我局申请环保设施竣工验收，经验收合格，方可正式投入使用。

九、若你单位对本审批意见内容不服的，可以六十日内向瓯海区人民政府或者温州市环境保护局提起行政复议，也可以六个月内直接向瓯海区人民法院提起诉讼。

二○一八年七月二十六日

主题词：社区卫生  环境影响　批复

温州市瓯海区环境保护局           2018年7月26日印发

（共印10份）